Załącznik nr 1

Zamawiający: 												Wykonawca:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.									..........................................................

Ul. Gen. Grota Roweckiego 6										..........................................................

63-900 Rawicz												..........................................................

tel. ....................................................

Rawicz, dnia ……….2016r.											fax ....................................................

Email: ...............................................

KRS ..................................................

Zapytanie ofertowe nr NLO-3820-17/ZO/16									......................, dnia .......................

# OFERTA

- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym  wg poniższej kalkulacji:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu proponowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,5 mm, dł. ostrza 4 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, plecionka, owalna, śr. pętli 15 mm; 25 mm; Śr. cewnika 2,3 mm. Funkcja płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm |  | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klips endoskopowy, jednorazowego użytku, załadowany w zestaw o długości roboczej 230 cm, średnicy 2,6 mm, rozwarcie klipsa 12 mm, funkcja rotacji w obu kierunkach, możliwość nielimitowanego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku do kanałów endoskopów, jednostronna, długości 210 cm, po jednej stronie cewnika 3 główki czyszczące ustawione w jednej linii, po drugiej stronie cewnika plastikowa oliwka, średnica główek czyszczących 6 mm, opakowanie 10 szt. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze biopsyjne, jednorazoweg użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. osłonki 2,3mm. Dł. narzędzia 230cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min.śr. kanału roboczego 2,8mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika ze znacznikami ułatwiającymi orientację |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji, zakres zewnętrznych średnic tub wziernikowych 9,5-11,5 mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szczotki cytologiczne bronchoskopowe, dł. 120 cm, średnica 1,8 mm, zakończone metalową kulką szczelnie zamykającą osłonkę po dokonaniu cytologii, długość szczotki 15 mm |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

...............................................................................................................

(podać imię i nazwisko oraz numer telefonu)

Osobą uprawnioną do podpisania umowy jest:

...............................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oferty- zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. z 2002r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

.....................................................................

( pieczęć i podpis Wykonawcy)