Rawicz, dn. 22.09.2016r

NLO-3820-22/ZO/16

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe – dot. dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. informuje, iż wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie:

- 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha, który posiada na karku zapięcie na rzep, a szwy wykonane są techniką ultradźwiękową przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 2

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do zabiegów w obrębie twarzy i szyi wykonanej z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 225cm x 235cm z otworem 8cm x 18cm umieszczonym decentralnie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 3

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych:

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Marta Czerwińska