## 1
CZĘŚĆ 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru i pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamonoowy kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Pełne spektrum działania w B, Tbc, F i V ( HIV,HBV, HCV , Herpes Vaccinia), w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Produkt posiada możliwość przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72h. Produkt posiada badania elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S 94-402-1 oraz badania skuteczności usuwania biofilmu (Wykonawca przedłoży ww. badania na wezwanie Zamawiającego). Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. |  | szt. | 105 | 5000 ml/ płyn
2. | Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Preparat w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru i pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamonoowy kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Pełne spektrum działania w B, Tbc, F i V ( HIV,HBV, HCV , Herpes Vaccinia), w czasie do 5 minut. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Produkt posiada możliwość przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72h. Produkt posiada badania elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S 94-402-1 oraz badania skuteczności usuwania biofilmu (Wykonawca przedłoży ww. badania na wezwanie Zamawiającego). |  | szt. | 30 | 1000 ml/plłyn
3. | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci piany do dezynfekcji delikatnych powierzchni, mebli i wyposażenia, o właściwościach myjących, wykazujący działanie bakterio - (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis)- ,prątko-, grzybo- i wirusobójcze (HIV, HBV ,HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, RSV, H1N1) w warunkach brudnych - w czasie do 15 minut . Opakowanie 750 ml wyposażone w zintegrowaną końcówkę spieniającą. Wydajność opakowania min. 100m2 powierzchni. |  | szt. | 30 | 750 ml/pianka
4. | Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Wykazujący działanie wobec B,F,Tbc,V,S w czasie do 1h. Wymagana możliwość stosowania preparatu przez 30 dni. Wymagana kompatybilność z endoskopami firmy Olympus i Pentax, potwierdzona stosownym oświadczeniem producenta lub wyłącznego dystrybutora endoskopów. Preparat kompatybilny ze środkiem myjącym z pozycji 6, poparte oświadczeniem producenta preaparatu. Opakowanie 5l. |  | szt. | 75 | 5000 ml/płyn
5. | Wymagane specjalne, walidowane, paskowe testy kontrolne, sprawdzające aktywność aldehydu glutarowego, kompatybilne z preparatem z pozycji nr 4. Opakowanie 100szt. |  | op. | 15 | 100 szt./paski
6 | Płynny, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 5 różnych enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) o pH neutralnym. Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Potwierdzona stabilność enzymów oraz skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu. Posiadający właściwości bakterio- i grzybostatyczne. Opakowanie 5l. |  | szt. | 30 | 5000 ml/płyn
7 | Emulsja pielęgnacyjna do skóry rąk i ciała, na bazie wosku pszczelego, zawierająca ponadto kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz witaminy C, E, F. Opakowanie 0,5l. Emulsja typu olej w wodzie. |  | szt. | 270 | 500ml/emulsja
8 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydynyoraz pochodnych fenolowych. Spektrum działania B, F , Tbc, V(HIV, HCV, HBV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccina). Wskazujący działania natychmiastowe i przedłużony. Konfekcjowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700ml,wykonane z PE,PP PA z trójdzielnązastawką zapobiegająca zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. |  | szt. | 420 | 700 ml/płyn
9 | Preparat myjący o pH 5,5 przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rak, przebadany wg EN1499. Polecany również do mycia ciała dzieci i noworodków. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Konfekcjowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700ml,wykonane z PE,PP PA z trójdzielnązastawką zapobiegająca zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. |  | szt. | 300 | 700 ml/emulsja
10 | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk.W postaci żelu alkoholowo – wodnego, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Preparat dopuszczony do stosowania przez kobiety w ciąży. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie B ( w tym MRSA, Acinetobacter baumani, Klebsiella pneumoniae), Tbc, F, W ( Polio, Adeno ,Noro,) w czasie do 30 sekund. Bez zawartości substancji zapachowych, konserwantów oraz barwników |  | szt. | 1500 | 1000 ml/płyn
11 | Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk.W postaci żelu alkoholowo – wodnego, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie. Preparat dopuszczony do stosowania przez kobiety w ciąży. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie B ( w tym MRSA, Acinetobacter baumani, Klebsiella pneumoniae ), Tbc, F, W ( Polio, Adeno ,Noro,) w czasie do 30 sekund. Bez zawartości substancji zapachowych, konserwantów oraz barwników. |  | szt. | 750 | 500 ml/płyn
12 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Spektrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile rybotyp 027, Clostriduim perfringens) . Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Wymagane badanie w zakresie działania sporobójczego na organizm testowy Clostridium Sporogenes zgodnie z normą europejską EN 13704. Wymagana skuteczność wobec normy EN 16615:2015. Aktywność roztworu roboczego nieużywanego przynajmniej 2 dniowa. Opakowanie 200 tabletek. Preparat o skuteczności w warunkach czystych i brudnych, który przed użyciem nie wymaga dodatkowych czynności takich jak usuwanie brudu za pomocą jednorazowej ścierki lub mopa. |  | op. | 9 | 200 szt/tabletki
Razem:

## 2
CZĘŚĆ 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g oraz propanol z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA |  | szt. | 1575 | 1000 ml/płyn z atomizerem
2. | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny |  | szt. | 55 | 5000ml/płyn
3. | Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji na bazie kwasu cytrynowego, nie zawierający fosfatów i tenzydów. Przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%. Wyrób medyczny.Preparaty 2-3 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. pochodzące od tego samego producenta. |  | szt. | 3 | 5000ml/płyn
4. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich .Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%. Wyrób medyczny. Preparaty z poz. 2-4 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. pochodzące od tego samego producenta. |  | szt. | 60 | 5000 ml/płyn
5. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy |  | szt. | 210 | 1000ml/płyn
6. | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy |  | szt. | 150 | 250ml/płyn z atomizerem
7. | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy |  | szt. | 525 | 1000ml/płyn
8. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy |  | szt. | 800 | 1000ml/płyn
9. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy |  | szt. | 75 | 250ml/płyn
10. | Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk |  | szt. | 38 | 500ml/płyn
11. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. |  | szt. | 15 | 20ml/żel
12. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. |  | szt. | 300 | 350ml/płyn
Razem:

## 3
CZĘŚĆ 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Preparat dezynfekcyjny do w postaci piany na bazie etanolu i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów i fenoli, do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Pełne działanie biobójcze w B, V ( HIV, HBV, HCV, BVDV, Rota,Adeno, Noro, Vaccinia), F( Candida albicans) i drożdżobójcze, Tbc w czasie do 10 1 minuty. Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC. Przetestowany dermatologicznie |  | szt. | 6 | 1000ml z rozpylaczem
RAZEM:

## 4
CZĘŚĆ 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , wyposażenia medycznego. Ilość - 100 sztuk w opakowaniu. Środek dezynfekcyjny na bazie 70% alkoholu izopropylowego i etanolu. Spektrum działania: B ,F, V (Adeno, Polio). Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm. Czas działania do 1 minuty. W opakowaniu twardym, z możliwością uzupełnienia opakowania |  | op. | 105 | 100szt./op. twarde
2. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni , wyposażenia medycznego. Ilość - 100 sztuk w opakowaniu. Środek dezynfekcyjny na bazie 70% alkoholu izopropylowego i etanolu. Spektrum działania: B ,F, V (Adeno, Polio). Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm. Czas działania do 1 minuty. Wkład uzupełniający na chusteczki w poz. 1. |  | op. | 270 | 100 szt./wkład uzupełniający
3. | Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia rąk, zawierające w swoim składzie 70 % alkohol izopropylowy ,0,5% diglukonian chlorheksydyny i olejek zapachowy. Spektrum działania B w tym Tbc w czasie 15 sekund. Chusteczki w rozmiarze 17 x23 cm po 100 sztuk w opakowaniu twardym, z możliwością uzupełnienia opakowania |  | op. | 105 | 100szt/op. twarde
4. | Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia rąk, zawierające w swoim składzie 70 % alkohol izopropylowy ,0,5% diglukonian chlorheksydyny i olejek zapachowy. Spektrum działania B w tym Tbc w czasie 15 sekund. Chusteczki w rozmiarze 17 x23 cm po 100 sztuk. Wkład uzupełniający na chusteczki w poz. 3 |  | op. | 165 | 100 szt./op., wkłady uzupeł.
5. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony alkoholem izopropylowym, saszetka w rozmiarze 7 cm x 7 cm , gazik złożony trzykrotnie. 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8 -9,5 cmx 11 – 12 cm, wykonany z wysokogatunkowej 80 g włókniny . 100 sztuk w opakowaniu |  | op. | 165 | 100szt./op.
6. | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączony alkoholem izopropylowym z chlorheksydyną, saszetka w rozmiarze 7 cm x 7 cm , gazik złożony trzykrotnie. 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu w przedziale 8 -9,5 cmx 11 – 12 cm, wykonany z wysokogatunkowej 80 g włókniny - 100 sztuk w opakowaniu |  | op. | 300 | 100szt./op.
7. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych, sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu(głowice USG, szkła akrylowe) nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi. Chusteczki w rozmiarze 12 x18 cm pakowane po 100 sztuk w opakowaniu. |  | op. | 15 | 100szt./op. podstawowe twarde
8. | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych, sprzętu wrażliwego na działanie alkoholu(głowice USG, szkła akrylowe) nasączone czwartorzędowymi związkami amonowymi. Chusteczki w rozmiarze 12 x18 cm pakowane po 100 sztuk w opakowaniu |  | op. | 30 | 100szt./op. wkłady uzupeł.
Razem:

## 5
CZĘŚĆ 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Preparat w aerozolu do konserwacji narzędzi chirurgicznych przed procesem sterylizacji.Środek ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ruchomych elementów narzędzi chirurgicznych. Preparat na bazie oleju parafinowego, bez zawartości węglowodorów fluorowanych |  | szt. | 30 | 250ml/spray
RAZEM:

## 6
CZĘŚĆ 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady szpitalne. Odpowiedni do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła oraz plastiku. Preparat przeznaczony do myjni dezynfektora TORNADO. |  | szt. | 30 | 5000ml/płyn
2. | Detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady szpitalne. Odpowiedni do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej, ceramiki, szkła oraz plastiku. Preparat przeznaczony do myjni dezynfektora Top Line |  | szt. | 15 | 5000ml/płyn
Razem:

## 7
CZĘŚĆ 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Preparat do zamgławiania pomieszczeń i sprzętu Środek dezynfekcyjny bezzapachowy lub o zapachu miętowym Gotowy do użycia roztwór wodny oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie Środek dezynfekujący dwuskładnikowy bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra Kompatybilny i przebadany z urządzeniem Nocospray pod kontem normy NFT 72-281 |  | op. | 60 | 1000ml/płyn
Razem:

## 8
CZĘŚĆ 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Środek dezynfekcyjny do wanien, skutecznie rozkładający kamień wodny oraz inne zanieczyszczenia, nie zawierający fosforanów. Skład: tensydy, zwilżacze, kwasy organiczne.Objętość 1000ml |  | szt. | 23 | 1000ml/płyn
2. | Preparat w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących. Spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA), grzyby, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV, SARS, Herpes) Czas działania 15min. Czas działania 15min. Niezawierający w składzie aldehydów, fosforanów i chloru. Objętość 1000ml |  | szt. | 23 | 1000ml/płyn
Razem:

## 9
CZĘŚĆ 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu/postać | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1. | Preparat do mycia rąk wykazujący dużą aktywność przeciw tlenowym i beztlenowym bakteriom oraz grzybom. Skuteczne działanie na gronkowce, wirusy(HIV, HSV, RSV,WSV)Preparat wykazujący przedłużone działanie do 3h, W składzie 20% roztworu diglukonianu chlorheksydyny, objętość 500ml |  | szt. | 210 | 500ml/płyn