Rawicz, dnia 22.01.2015r.

Rawicz dnia 20.07.2017 r

NLO-3820-07/PN/17

# Do wiadomości

# Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 część nr 9

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie 9 specyfikuje wyłącznie paski testowe jednego, konkretnego wytwórcy, co ograniczyłoby konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu tegoż wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza aktualnie stosowane przez Zamawiającego paski testowe MultiSure GK, charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – bez dopełniania krwi, które mogłoby spowodować wykrzepianie lub hemolizę krwi i zafałszować wynik pomiaru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu (bezdotykowe usuwanie) zużytego paska, co podnosi higienę i bezpieczeństwo personelu Zamawiającego, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca lub generalnie różnymi, nieokreślonymi dokładnie zaburzeniami krążenia obwodowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz na tydzień – co spowoduje, że Zamawiający w ciągu obowiązywania umowy przetargowej będzie musiał zużyć kilkadziesiąt opakowań pasków testowych tylko po to, aby wykonywać regularne pomiary z płynem kontrolnym. Spowoduje to znaczne podniesienie kosztów eksploatacji glukometru, zwiększając zużycie zarówno pasków jak i płynów kontrolnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do używanych przez kilka lat w szpitalu Zamawiającego glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – realna możliwość uzupełnienia próbki przed komunikatem; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów z nietypowymi ograniczeniami zastosowania, tzn. nieprzeznaczone do wykonywania pomiarów stężenia glukozy u niemowląt i u pacjentów z zaburzeniami pracy serca?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków, pojemności 30ml spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 8a

Pakiet 5, pozycja 10-10.7 – Czy Zamawiający wymaga pojemników zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9

Pakiet 5, pozycja 10.2-10.7 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki z wciskanym wieczkiem spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 10

Pakiet 5, pozycja 10.6 – Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki, pojemność 2300ml spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Pakiet 22, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści opaski mocujące, długość opaski min. 45cm, z możliwością regulacji długości, szerokość 3,6cm w najszerszym miejscu, pozostałe elementy i parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 22, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe silikonowe, oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta i objętości mankietu na korpusie maski spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul, wykonaną z białej elastycznej włókniny, posiadający wycięte na port kaniuli, zaokrąglone brzegi, pokryty klejem akrylowym, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym oraz dołączoną podkładką włókninową, łatwo dopasowujący się do ciała, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie 50szt. spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 14

Pakiet 27, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści nawilżone chusteczki, opakowanie 8szt. z przeliczeniem ilości spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 15

Pakiet 27, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne, składane zbiorczo po 10 sztuk spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 27, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy z mocnej folii, długość 116cm spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet 27, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski, gramatura 14g/m2, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 27, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny ochronny, tylko L oraz XL, gramatura min. 25g/m2, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Gramatura zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet 27, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne, wiązane na troki w talii i na szyi, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 20

Pakiet 27, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne, zakładane przez głowę, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 27, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch zabiegowy, gramatura 45g/m2, wykonany z włókniny SSMMS, szwy ultradźwiękowe spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 22 Dotyczy Pakietu nr  3

Z uwagi na fakt, iż głównym kryterium oceny oferty jest cena oraz termin dostawy, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek wymaganych na wezwanie Zamawiającego ograniczając się np. do pozycji 1,2,6.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 Dotyczy Formularza ofertowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 24 Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 24 godz. na  5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 24h jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 25 Dot. §6 pkt.1 ust.2 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 150,00 zł brutto wartości  umowy  w przypadku  opóźnienia w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia lub zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.

W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% niezrealizowanej w terminie dostawy lub niewymienionego w terminie towaru na wolny od wad.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26 Dotyczy §7 ust. 1.3 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na:

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:

- 2-krotne kolejne opóźnienie w dostawie lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad przekraczające 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dnia zgłoszenia reklamacji,...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 Część 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 29 pozycja 3,4 rurki krtaniowej LTS-D, ponieważ rurki krtaniowe LT-D nie są już produkowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnej części, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność.

Prosimy o podanie, czy chodzi o łyżki światłowodowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie. Chodzi o łyżki światłowodowe.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCap™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28 z Pakietu nr 13 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający   dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy,   wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych w kolorze czerwonym o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na produkt pakowany podwójne sterylnie (czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 30 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Czy zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dołączenia próbek w części 21 w pozycjach 3 i 5, z uwagi na fakt, że jedynym kryterium oceny stosuje się cenę i termin dostawy, a nie jakość produktu?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę z uwagi na fakt, iż dostarczany sprzęt jest Zamawiającemu znany, gdyż na nim pracuje.

Pytanie nr 37

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 38

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2)

1.Zamawiający może naliczyć karę umowną Wykonawcy:

2) za opóźnienie w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia lub zwlokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - w wysokości 150,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ wadliwej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Mając na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych , certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu w pakiecie 9 w poz. 1 w specyfikacji w rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?

Informujemy że  glukometr powinien spełniać pełny zakres normy  IS0 15197: 2015  a zwłaszcza  punk 6.2 Mówiącym o precyzji  i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postepowaniach w  których umowa  nie zakończy się przed  01.07.17r  zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach,   ponieważ od 01.07.17 brak certyfikatu ISO 15197: 2015 sprawi że zamawiający (szpital) zostanie bez sprzętu do pracy lub będzie musiał najpóźniej w maju 2017 ogłaszać nowe postępowanie co wiąże się z dużym niepotrzebnym dodatkowym wysiłkiem pracy dlatego dopytujemy :

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatu ISO 15197:2015

Pytanie nr 40

Czy wymagają Państwo w pakiecie 9 w poz. 1 paski i glukometr które spełniają normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 9 w pozycji 1 aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy,  DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne  jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 w pozycji 1 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 9 w pozycji 1 aby paski testowe były zgodnie z instrukcją obsługi przechowywane w zakresie temperatury przechowania min 4 – min. 40 °C i miały możliwość zamiany wartości z mg/dl na mmol/l ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 45

Z uwagi na specyfikę pobrania próbki krwi podczas badania niedopuszczalne jest aby dla prawidłowego wyniku glikemii u pacjenta dołożyć krew na pasek do już pobranej próbki w przypadku niedostatecznego wypełnienia kapilary samo zasycającej. Zwracamy się zatem o merytoryczne uzasadnienie takiego postępowania w a tym samym wymogu zapisanego w specyfikacji opisu produktu w pakiecie 9 w pozycji 1

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dodatkowego pobrania próbki krwi bez konieczności  zmiany paska

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 9 w pozycji 1     aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią badanego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 47

Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł Chiba w rozmiarach 18G x 150mm lub 200mm, 20G x 150mm lub 200mm i 22G x 150mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Część 3, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do aspiracji szpiku kostnego w rozmiarach 18G x 73mm, 18G x 60mm i 18G x 43mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Część 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 50

Część 4, poz. 1 - 7

Czy Zamawiający oczekuje sterylnych masek, pakowanych jednostkowo w opakowania foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje masek sterylnych, pakowanych pojedynczo.

Pytanie nr 51

Część 4, poz. 5 - 6

Czy Zamawiający oczekuje masek tlenowych z nebulizatorem o pojemności minimum 8ml?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby nebulizator miał pojemność min 8ml.

Pytanie nr 52

Część 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków o pojemności 30ml?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 53

Część 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem ilości do 2134 opakowań?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 54

Część 5, poz. 3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na zużyte igły 2,0l o średnicy pokrywy 12cm, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 55

Część 5, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych szpatułek laryngologicznych z tworzywa?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 56

Część 5, poz. 10.1 – 10.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników histopatologicznych z zatrzaskowym wieczkiem?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 57

Część 5, poz. 10.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników histopatologicznych o pojemności 150ml?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 58

Część 5, poz. 10.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników histopatologicznych o pojemności 2300ml?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 59

Część 8, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaka w op. a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 60

Część 8, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła na zwoju 40mb z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 61

Część 8, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła na zwoju 50mb z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek w górę?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 62

Część 8, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła dwuwarstwowego papierowo-foliowego?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 63

Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru do EKG AsCARD A4/B56 w rolce o wymiarach 112mm x 25m?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 64

Część 10, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli papier do aparatu KTG Hewlett Packard 8030/40A w bloku o wymiarach 152mm x 100mm x 150 kartek, z zielonym nadrukiem?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 65

Część 10, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w jednostkowym opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 66

Część 10, poz. 12

Czy Zamawiający ma na myśli 5 kpl. (a’2 szt.) elektrod do elektrostymulacji Zoll?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 5 opakowań.

Pytanie nr 67

Część 10, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ukształtowanych anatomicznie (profilowanych) z nadmuchiwanym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 68

Część 15, poz. 1 - 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 69

Część 15, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie silikonowych zgłębników żołądkowych dostępnych w rozmiarach CH 12 – CH 20?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70

Część 15, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz z zaworem spustowym krzyżowym (typu „T”)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Część 15, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz z drenem o długości 120cm, w opakowaniu typu folia/papier?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 72

Część 26, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczka do moczu dla noworodków w rozmiarze 190 x 70mm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 73

Część 26, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika typu Tiemann o powierzchni standardowej, przezroczystej?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 74

Część 27, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 75

Część 27, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła składanego zbiorczo a’10 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Część 27, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Część 27, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha występującego w rozmiarach L, XL?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 78

Część 27, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z elastycznym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 79

Część 27, poz. 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 80

Część 30, poz. 1 - 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

Część 30, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foleya pakowanych podwójnie: folia, folia/papier?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 82

Część 30, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o dokładnej podziałce do 40ml z podziałką co 1ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83

Prosimy o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla igieł z poz. 1-5, co nie znajduje w naszej ocenie żadnego medycznego uzasadnienia.

Wnioskowane dopuszczenie, nie ma żadnego wpływu na przebieg wykonania procedury z użyciem oferowanych igieł, tym bardziej, iż Zamawiający nie wymaga, aby tego samego producenta co igły były także np. strzykawki, co mogłoby sugerować wymaganą kompatybilność a może budzić podejrzenie niezamierzonego ograniczenia równego traktowania  potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły iniekcyjne oznaczone zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 7864:2016-12 „Jałowe igły iniekcyjne jednorazowego użytku - Wymagania i metody badań”, spełniające przy tym wszelkie  pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowane dopuszczenie jest w pełni uzasadnione, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami i nie znajduje uzasadnienia, tym bardziej, iż Zamawiający nie stawia analogicznych wymagań igłom np. z poz. 3 lub 4.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Poz. 7-11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki trzyczęściowe z kolorowym, kontrastującym tłokiem, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86

Poz. 12-16

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe bez rozszerzonej skali.

Wnioskowane dopuszczenie, nie powinno wpływać na prawidłowość przebiegu procedur przebiegających z użyciem strzykawek dwuczęściowych, tym bardziej, iż analogicznego wymogu Zamawiający nie stawia strzykom trzyczęściowym z poz. 7-11, przeznaczonych do wykorzystania w analogicznych procedurach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na strzykawki pakowane w opakowanie do 100szt., spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 88

Poz. 21

Prosimy o dopuszczenie ofert na igły do nakłuć lędźwiowych, o długości 88-90mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja długości nie ma istotnego znaczenia w bezpiecznym przebiegu wykonania procedury, a poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

Poz. 22

Prosimy o dopuszczenie ofert na igły do znieczuleń o długości 88-90mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowana tolerancja długości nie ma istotnego znaczenia w bezpiecznym przebiegu wykonania procedury, a poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

Poz. 28-29

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne, w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. Część 5: Cewniki wprowadzane na igle”, w zakresie wskazanych przepływów oraz ilości pasków rtg i uznanie wskazanych przepływów jako przepływów minimalnych, a ilość pasków rtg jako ilość minimalną, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie nie będzie budziło podejrzenia niezamierzonego opisania konkretnego wyrobu, konkretnego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

Poz. 34-35

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne 24-26G ze względu na bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczenia przed nadmierną podażą płynów, mogącą uszkodzić nabłonki drobnych naczyń powinny charakteryzować się przepływem na poziomie min. 13ml/min, ale max. 14ml/min - tak jak np. w noworodkowych kaniulach dożylnych typu Neoflon światowego lidera w ich produkcji lub innych równoważnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92

Część 22 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na maski krtaniowe silikonowe, bez lateksu, bez ftalanów, jałowe;  jednorazowego użytku składające się z delikatnego, pozbawionego nierówności i ostrych krawędzi mankietu, rurki wygiętej  łukowato, zabezpieczone przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, oznaczone na tubusie rozmiarem maski, dopuszczalną wagą pacjenta oraz zalecaną objętością wypełnienia mankietu oraz rozmiarem na baloniku kontrolnym - światowego lidera w produkcji tego typu wyrobów firmy Teleflex /Rusch - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do podawania tlenu o długości 200-210cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swiz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 Część 29

Poz. 3-4

Prosimy o potwierdzenie, iż opis „Rurka krtaniowa LT-D zestaw” oznacza wymóg zaoferowania zestawu ratunkowego typu „emergency box” t.j. zestawu trzech rurek krtaniowych LT-D, jednoświatłowych w rozmiarach 3, 4 i 5, gotowego do użytku w warunkach ambulatoryjnych i klinicznych.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 95

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy rurek krtaniowych LT-D oraz rurki LT-D, powinny być sterylne, pojedynczo pakowane i wyposażone w bloker zgryzu oraz kompatybilną strzykawkę.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 96

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki LT-D, powinny być jednoświatłowe.

Odpowiedź: W przypadku braku na rynku rurek jednoświatłowych zamawiający dopuszcza rurki dwuświatłowe.

Pytanie nr 97 Część 30

Poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być pakowane na wprost (bez zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, poza kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, powinny posiadać także numeryczne oznaczenie na samym cewniku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99 Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewnik Foleya z balonem o objętości 10ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wnioskowane dopuszczenie poszerza grono potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie umożliwia wypełnienie balonu stabilizującego mniejsza objętością także w opisanym przedziale 5-10ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma uwag dotyczących sposobu sterylizacji.

Pytanie nr 101 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na zestawy do godzinowej zbiórki moczu o dokładności pomiaru co 1ml do 40ml, co 5ml do min. 100ml, co 10ml do min. 120ml i co 20ml do min. 500ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do godzinowej zbiórki moczu w celu zapewnienia długiego utrzymania u pacjenta, powinny być wyposażone z minimum dwie zastawki antyrefluksyjne ograniczające migrację bakterii wewnątrz systemu, z czego przynajmniej jedna powinna znajdować się powyżej komory pomiarowej t.j. jak najbliżej połączenia zestawu z cewnikiem foleya, przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do godzinowej zbiórki moczu, powinny być wyposażone w antyzałamaniowy dren łączący o długości zgodnej z zapisami siwz ze sprężyną antyzagięciową w miejscu ujścia z komory pomiarowej oraz dwuświatłowym odpływem moczu, które to elementy zapewniają wygodną i długotrwałą obsługę zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104 – dotyczy pakietu  4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 masek wg następujących opisów:

W poz. 1 Maska tlenowa  dla  dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem z możliwością regulacji stężenia tlenu, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, uniwersalne łączniki, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: dorosły.

W poz. 2 Maska tlenowa z workiem, dla dzieci, przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, do wysokiej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami.  Rozmiar: pediatria.

W poz. 3 Maska tlenowa dla dorosłych dla średnich stężeń tlenu, z możliwością regulacji, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się dwa otwory (po obu jej stronach) wysokości nosa wielkości min. 4x24mm i po jednym otworze (z każdej strony maski) na wysokości ust o wielkości min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.Rozmiar dorosły

W poz. 4 Maska tlenowa dla dzieci dla średnich stężeń tlenu, z możliwością regulacji, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się otwory (po obu jej stronach), w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar pediatria

W poz. 5 Zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska tlenowa, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu, bez PCV, bez ftalanów), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar dorosły.

W poz. 6 Zestaw do nebulizacji dla dzieci: maska tlenowa, nebulizator oraz dren. Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u bardzo dużego i bardzo małego dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym (wykonanym z polipropylenu, bez PCV, bez ftalanów), bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar pediatria.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105 – dotyczy pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający oczekuje w poz. 7 maski tracheotomijnej wg następującego opisu. Maska tracheotomijna z miękkim elastomerowym kołnierzem, złącze 22M, pozbawiona PCV i ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką maskę.

Pytanie 106 – dotyczy pakietu 6  poz. 1

Proszę o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o następujących parametrach: złącze tlenowe, zwrot wilgotności 26mg H2O/L; opór przy przepływie 60L/min 0,7 cm H20, opór przy przepływie 30L/min 0,2 cm H20, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g; standardowo wyposażony jest w port służący do odsysania oraz port do podawania tlenu. Jest on wyjątkowo prosty w obsłudze. Port do odsysania  jest zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu. Posiada standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, służące do połączenia z rurką dotchawiczą. Sterylny. Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane [zabezpieczone przed wypadaniem], zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakaszle. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja plwociny przez przeźroczystą obudowę. Minimalna objętość oddechowa 50ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107 – dotyczy pakietu 6 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje szczoteczki wraz z włosiem odlanej z jednego elementu, chroni to przed przypadkowym wypadnięciem włosia i zaaspirowaniem go do płuc.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108 – dotyczy pakietu 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie adaptera/ rozgałęźnik do szczoteczki oraz zamkniętego systemu odsysania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109 – dotyczy §2 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„W przypadku opóźnienia w dostawie towaru przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający ma prawo zakupić nie dostarczony towar u innego sprzedawcy, a ewentualną różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę (…)”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110 – dotyczy §4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności wystawienia faktury w formie elektronicznej w formacie kamsoft (kodowanie BLOZ). Dla firm nie wystawiających tego typu faktur narzucona przez Zamawiającego forma wiąże się z dodatkowymi kosztami. Prosimy zatem o uwzględnienie faktur dostarczonych w formie papierowej, lub w formie elektronicznej w formacie PDF.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie111 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisów na następujące:

„za zwłokę w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia lub zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – w wysokości 0,5% wartości towaru którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie112

Cześć 4 poz. 1,2,3,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści maski z zawartością lateksu i drenem o długości 200 cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie113

Część 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie114

Część 5 poz. 4

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy oczekuje szpatułek sterylnych czy niesterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatułek niesterylnych

Pytanie115

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie116

Część 26 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga wzierników pakowanych folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie117

Część 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 144 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie118

Część 26 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści woreczki o wymiarach 180mm x 70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania nr 119

Czy Zamawiający dopuści w części 9 paski do glukometru wraz z kompatybilnymi glukometrami, które posiadają:

- zakres pomiaru 20-600 mg/dL

- wilgotność powietrza 20-90%

- wielkość próbki krwi 0,5 mikrolitra

- skalibrowane do osocza krwi

- zakres hematokrytu 10-70%

- bez możliwości powtórnego pobrania bez zmiany paska testowego w przypadku pobrania zbyt małej kropli krwi za pierwszym razem.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Starszy Inspektor

Działu Logistyki

Agata Becela