Rawicz, dnia 22.01.2015r.

Rawicz dnia 25.08.2017 r

NLO-3820-10/PN/17

# Do wiadomości

# Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego  użytku dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy rozdział I SIWZ XIII.3b)- część 4

Ze względu na koszt zakupu powyższych papierów , elektrod, , pasty, rurek i masek zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. części dostarczenia katalogów wraz ze zdjęciem zamiast 1 sztuki próbki do każdej pozycji. W oparciu o katalog oraz dotychczasową historię dostaw, Zamawiający ma doświadczenie z naszym asortymentem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Paragraf 1 ust. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:  Na dzień składania ofert Zamawiający planuje wykorzystanie całego zamawianego asortymentu.

Pytanie nr 3

Paragraf 2 ust. 4

Ze względu na przewidziany w par. 2 ust 4  Projektu Umowy bardzo krótki czas na realizację zamówienia (1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 2 ust 4  projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art.  7 ust. 1 Pzp i  jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż  dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1  kc.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Projekcie Umowy nie ma zapisu o czasie realizacji (1 dzień). Termin dostawy towaru do siedziby Zamawiającego, Wykonawca sam oferuje w składanej ofercie i podlega on ocenie. Nie może być jednak dłuższy niż 7 dni. (Rozdział I SIWZ pkt. XXI ppkt. 2)

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowane płyny kontrolne były na 2 poziomach (wysokim i niskim)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczana faktury nie było połaczona wraz z dostawą towaru?

Odpowiedź: Fakturę można przesłać w formie elektronicznej.

Pytanie  nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczana faktura w wersji elektronicznej była w formacie „pdf”?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 8

Część 6, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści opaski mocujące, tracheostomijne, długość min. 42cm, o szerokości 3,6cm w najszerszym miejscu, niesterylne, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Część 6, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową silikonową, przeźroczystą, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa; opis rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętość mankietu umieszczony na korpusie maski, spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Część 12, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie 50szt. spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 11

Część 12, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści nawilżone chusteczki do toalety ciała bez użycia wody, opakowanie a’8szt. z przeliczeniem ilości spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 12

Część 12, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej, składane co 10szt. spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Część 12, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny o długości 116cm, pakowane pojedynczo, zbiorczo 100szt. spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 14

Część 12, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści czepek pielęgniarski, o gramaturze od 14-20g/m2 spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Część 12, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy jednorazowe w rozmiarach L, XL, gramatura 25g/m2 spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Część 12, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarze uniwersalnym spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 17

Część 12, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarze XL spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 18

Część 12, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarze uniwersalnym spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 19

Część 12, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjne w rozmiarze XL spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 20

Część 12, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu glukometr, którego dopuszczalna temperatura pracy wynosi 10-40°C?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu glukometry z szerokim zakresem pomiaru 20-600mg/dl? Zakres ten jest wystarczający do określenie hipoglikemii (poniżej 55mg/dl) i hiperglikemii. Według Zaleceń PTD 2015: „Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.”

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których zakres hematokrytu wynosi 20-60%? Fizjologiczna norma hematokrytu dla dzieci i osób dorosłych mieści się zakresie 20-60%; wyższe niż 60% wartości hematokrytu występują jedynie w stanach patologicznych u noworodków.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do udziału w przetargu paski testowe wykrywające zbyt małą ilość krwi wprowadzoną do paska bez możliwości dalszego dokładania krwi, co zabezpiecza tak pobieraną krew przed hemolizą następującą na skutek wtórnego mieszania krwi w środowisku pozaustrojowym w kontakcie ze sztucznymi powierzchniami?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w części nr 3 dopuści do udziału w postępowaniu glukometry, których warunki pracy przy wilgotności powietrza wynoszą 10-90%?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 26

część 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul pakowany a’50 szt.?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt.?

Odpowiedź: TAK z przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści plaster do mocowania kaniul sterylizowany tlenkiem etylenu bez dołączonej podkładki włókninowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylizację tlenkiem etylenu, nie dopuszcza braku podkładki.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści Włókninowy plaster do mocowania kaniul posiadający specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli.

Duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia. Plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany  klej akrylowy  nie powodował uczuleń na skórze pacjenta. Rozmiar 6cm x 8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwety składane pojedynczo pakowane w opakowanie a’10 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej, jednorazowe, niesterylne, o wymiarach  dł.: 2,1m, szer.: 1,6m, gramatura min. 25 g/m2, zielone, składane pojedynczo, w opakowaniu a 10 szt.

Pytanie nr 31

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 120 cm? Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w opakowanie foliowe a100 szt.?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 32

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze 16g/m2?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 33

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy o gramaturze 20g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 34

Poz. Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy zabiegowy o gramaturze min. 22g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający nie pomylił się I nie nadał nr tej pozycji?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający nadaje nr 12a.

Pytanie nr 36

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie 9 specyfikuje wyłącznie paski testowe jednego, konkretnego wytwórcy, co ograniczyłoby konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu tegoż wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza aktualnie stosowane przez Zamawiającego paski testowe, charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – bez dopełniania krwi, które mogłoby spowodować wykrzepianie lub hemolizę krwi i zafałszować wynik pomiaru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania w zakresie 5-45⁰C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu (bezdotykowe usuwanie) zużytego paska, co podnosi higienę i bezpieczeństwo personelu Zamawiającego, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca lub generalnie różnymi, nieokreślonymi dokładnie zaburzeniami krążenia obwodowego?

Odpowiedź: Zgodni z SIWZ.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w zakresie Części 3 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz na tydzień – co spowoduje, że Zamawiający w ciągu obowiązywania umowy przetargowej będzie musiał zużyć kilkadziesiąt opakowań pasków testowych tylko po to, aby wykonywać regularne pomiary z płynem kontrolnym. Spowoduje to znaczne podniesienie kosztów eksploatacji glukometru, zwiększając zużycie zarówno pasków jak i płynów kontrolnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do używanych przez kilka lat w szpitalu Zamawiającego glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca kodowanie; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru – realna możliwość uzupełnienia próbki przed komunikatem; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C, wilgotność względna do 90%; j) wielkość próbki 0,5 mikrolitra; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zachowywały stabilność wynoszącą 4 miesiące po otwarciu fiolki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet nr. 10

Czy Zamawiający w miejsce poz. 1 będzie wymagał: Kaniula RF jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100. Igła prosta, długość: 10cm, średnica: 20G, długość części odizolowanej: 10mm. Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze luerlock w kształcie □. Kaniula tego samego producenta co stosowane przez Zamawiającego elektrody RF.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w miejsce poz. 2 będzie wymagał: Kaniula RF jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100. Igła prosta, długość: 10cm, średnica: 22G, długość części odizolowanej: 10mm. Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze luerlock w kształcie □. Kaniula tego samego producenta co stosowane przez Zamawiającego elektrody RF.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający w miejsce poz. 3 będzie wymagał: Kaniula RF jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100. Igła prosta, długość: 15cm, średnica: 20G, długość części odizolowanej: 10mm. Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze luerlock w kształcie □. Kaniula tego samego producenta co stosowane przez Zamawiającego elektrody RF.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający w miejsce poz. 4 będzie wymagał: Kaniula RF jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100. Igła zakrzywiona, długość: 10cm, średnica: 20G, długość części odizolowanej: 10mm. Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze luerlock w kształcie □. Kropka umieszczona na igle wskazuje kierunek wygięcia końcówki igły. Kaniula tego samego producenta co stosowane przez Zamawiającego elektrody RF.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający w miejsce poz. 5 będzie wymagał: Kaniula RF jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT1100. Igła zakrzywiona, długość: 10cm, średnica: 20G, długość części odizolowanej: 10mm. Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze luerlock w kształcie □. Kropka umieszczona na igle wskazuje kierunek wygięcia końcówki igły. Kaniula tego samego producenta co stosowane przez Zamawiającego elektrody RF.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 49 Część 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w części 8 pozycja 3,4 rurki krtaniowej LTS-D, ponieważ rurki krtaniowe LT-D nie są już produkowane?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 50

Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy dla części 11 poz.1,2,3

Czy Zamawiający pod skrótem „op.” w kolumnie Jednostka ma na myśli „opakowanie 200 (300, 350) opasek w kasetce”, czy może „opakowanie zbiorcze 6 kasetek”?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli opakowanie a 200 (300,500) opasek.

Pytanie nr 51

Część 4, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru EKG w rozmiarze 112mm x 25m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 52

Część 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek do resuscytatora w kształcie anatomicznym dopasowanym do twarzy pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie masek o anatomicznym kształcie ale bez nadmuchiwanego mankietu.

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła składanego zbiorczo a’10 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 30g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha występującego w rozmiarach L, XL?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z elastycznym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 52

Część 12, poz. 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 53

Pytania do część nr 3 :

Czy zamawiający dopuści paski testowe bez możliwość dołożenia krwi? Funkcja ta jest jedynie iluzoryczną, gdyż w czasie, w którym należałoby dołożyć krew na pasek, personel nie jest w stanie ponownie ukłuć pacjenta i uzyskać kolejnej kropli krwi (nie można pobrać krwi z tej samej kropli). Co więcej Czy Zamawiający weźmie na siebie odpowiedzialność w sytuacjach, kiedy dołożenie krwi po kilku sekundach może dać nieprawidłowy wynik?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wymaga paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, których termin przydatności do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosi minimum 6 miesięcy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza okres min. 3mcy.

Pytanie nr 55

Mając na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych , certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu w specyfikacji w rzeczonych pozycjach opisujących paski i glukometry dostarczenia CERTYFIKATU EN ISO 15197: 2015 w oryginale poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości (czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?

Informujemy że  glukometr powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197: 2015  a zwłaszcza  punk 6.2 mówiący o precyzji  i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5,6.3.6,6.3,7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7,2. Norma ta już obowiązuje od 1 lipca 2017 roku dlatego obowiązkowo Zamawiający powinni wymagać od producentów dostarczenia certyfikatu EN ISO 15197: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach. Czy wymagają Państwo glukometr, który spełnia normę EN ISO 15197: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy EN ISO 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8,   wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatu iso 15197:2015

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający oczekuje  hematokrytu zgodnego z normą ISO 15197:2015 mówiącej o precyzji i dokładności pomiarów ?

Odpowiedź:   NIE

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na udział w przetargu pasków testowych iXell wraz z kompatybilnymi glukometrami? Paski pakowane są po 50 sztuk pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami . Paski ważne po otwarciu opakowania ważne 6 miesięcy , temperatura przechowywania pasków 4-40ᵒC, objętość próbki krwi wynosi 0,7µl, z funkcją  automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel , kalibrowane do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, paski testowe współpracujące w glukometrem z funkcją automatycznego wyrzutu paska (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD), co daje maksymalną minimalizacje zafałszowań pomiaru, spełniający normę ISO 15197:2015 mówiącą o precyzji i dokładności pomiarów. Możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST), zakres pomiarowy 20-600 mg/dl.

Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zapewniamy pełny serwis .Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia glukometrów zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający wymaga aby do postępowania przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu.  Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy,   DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne  jednostki regulatorowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 59

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pasków wraz z kompatybilnymi glukometrami o poniższych parametrach:

- Duży ekran z podświetlanymi cyframi i podświetlaną szczeliną paska testowego

- 4 tryby pomiarów GEN (o każdej porze dnia niezależnie od czasu ostatniego posiłku), AC (przed      posiłkiem), PC (po posiłku) i QC (pomiar kontrolny)

- Brak kodowania,

- Funkcja automatycznego wyrzutu paska, brak kontaktu z materiałem zakażony co wzmacnia bezpieczeństwo personelu

-Możliwość badania krwi pobranej z innego miejsca w organizmie niż opuszka palca (AST- alternatywne miejsca nakłucia),

- Czas pomiaru: 5 sekund,

- Obszerna pamięć 1000 pomiarów wraz z datą i godziną

- 4 alarmy - informuje o konieczności wykonania pomiaru stężenia glukozy

- Zakres pomiaru stężenia glukozy: 20 - 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l)

- Skalibrowany do osocza krwi: wyświetlane wyniki odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi

- Automatyczne wykrywanie elektrod wkładanego paska,

- Próbka krwi 0,5 μl;

- Zabezpieczona powierzchnia paska,

- Enzym wykorzystywany do monitorowania glikemii to dehydrogenaza glukozowa zależna od FAD (E.coli) – GDH-FAD,

-Na szczycie paska zawiera układ samoczynnie zasysający krew do komory reakcyjnej,

- posiadanie normy EN ISO 15197:2015 z niezależnej jednostki notyfikującej

- hematokryt zgodny z normą EN ISO 15197:2015

- Ostrzeżenie ketonowe ≥ 240mg/dl (13,3 mmol/l),

-  Rodzaj próbki krwi do badania: świeża, pełna krew kapilarna uzyskana z opuszki palca lub krew żylna

Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia bezpłatne dostarczenie glukometrów ,szkolenie personelu oraz serwis.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: W projekcie umowie jest podany 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie nr 61

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2)

- Zamawiający może naliczyć karę umowną Wykonawcy:

2)	za opóźnienie w realizacji dostaw przedmiotu zamówienia lub zwlokę w  wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - w wysokości 150,00 złotych  brutto za każdy dzień zwłoki. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ wadliwej części dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuści w części 3 paski do glukometru bez kodowania - dopuszczalna temperatura otoczenia w której może działać aparat: 10-40 stopni C - bez kodowania, - zakres pomiaru od 10-600 mg/dl, - czas pomiaru- 5 sekund, - możliwość uzyskania próbki krwi z alternatywnych miejsc (np. z palca dłoni, przedramienia), - paski testowe zasysające krew, - wilgotność powietrza 20-90 %, - wielkość próbki 0,5 mikrolitra, - czas działania baterii około 1000 pomiarów, - wynik pomiaru w odniesieniu do poziomu glukozy w osoczu, - wartość hematokrytu od 20-60% i brak możliwości powtórnego pobrania krwi bez zmiany paska testowego w przypadku pobrania małej kropli krwi. W oferowanym przez nas systemie krew można nakładać na pasek do momentu rozpoczęcia pomiaru, sygnalizowanego rozpoczęciem odliczania czasu pomiaru na ekranie glukometru, albo do samoczynnego wyłączenia się glukometru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Agata Becela

St. Inspektor

Działu Logistyki