## część nr 1
CZĘŚĆ 1 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymaganych próbek
1. | Rękaw papierowo-foliowy, Para, EO.Napisy w języku polskim umieszczone na papierze od strony foli, poza przestrzenią pakowania.Gramatura papieru od 70 g/ m 2. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych , znak CE umieszczony na opakowaniu jednostkowym, tj. na etykiecie wewnatrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym.Zgodnie z wymaganiami PN- EN 868-5 każde opakowanie powinno być opatrzone następującymi informacjami :zwrotem" Nie używać uszkodzonego opakowania", odpowiednim numerem serii i rozmiarem, nazwą wytwórcy, kierunkiem otwierania. Zgodność z normami PN- EN 868- 3 i 5 oraz PN- EN IS 11607 potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikującą. Zgrzewalne w temperaturze 180 - 220 C na zgrzewie lub obok zgrzewu, na rękawie umieszczony numer LOT, rozmiar i kierunek otwierania, odległość nie większa niż 20cm między wskaźnikami umieszczonymi na rękawie. Po sterylizacji rękaw (folia i papier) podczas otwierania nie może ulegać rozdarciu w przestrzeni pakowania.
1.1. | 50mm x 200m |  | rolka | 20
1.2. | 75mm x 200m |  | rolka | 30 | [7 empty] | 1 szt.
1.3. | 100mm x 200m |  | rolka | 40
1.4. | 150mm x 200m |  | rolka | 30
|  |  | rolka | 12
1.5. | 200mm x 200m |  | rolka | 4
2. | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką Para, EO.Napisy w języku polskim umieszczone na papierze od strony foli, poza przestrzenią pakowania.Gramatura papieru 60 do 70 g/ m 2. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Wyrobach Medycznych , znak CE umieszczony na opakowaniu jednostkowym, tj. na etykiecie wewnatrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym.Zgodnie z wymaganiami PN- EN 868-5 każde opakowanie powinno być opatrzone następującymi informacjami :zwrotem" Nie używać uszkodzonego opakowania", odpowiednim numerem serii i rozmiarem, nazwą wytwórcy, kierunkiem otwierania. Zgodność z normami PN- EN 868- 3 i 5 oraz PN- EN IS 11607 potwierdzone przez niezależną jednostkę notyfikującą. Zgrzewalne w temperaturze 180 - 220 C. Po sterylizacji rękaw (folia i papier) podczas otwierania nie może ulegać rozdarciu w przestrzeni pakowania.
2.1. | 75mm x 25 mm x 100m |  | rolka | 42
2.2. | 100mm x 40 mm x 100m |  | rolka | 40
2.3. | 150mm x 50mm x 100 m |  | rolka | 60 | [7 empty] | 1 szt.
2.4. | 200mm x 50mm x 100 m |  | rolka | 20
2.5. | 250mm x 60 mm x 100m |  | rolka | 25
2.6. | 300mm x 60 mm x 100m |  | rolka | 12
|  |  | rolka | 1
| RAZEM: | X | X | X | X

## część nr 2
CZĘŚĆ 2 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymganych próbek
1. | Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2, naprzemiennie pakowany. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta, zgodność z normą PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona certyfikatami. Niezależnej Jednostki Notyfikowanej. Zgodność z normą ISO 11607-1.do sterylizacji, odporny na przetarcie, 150 cm x 130cm / w opakowaniu 100 sztuk |  | opakowań | 5 | [7 empty] | 1 arkusz
2. | Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2, typu Sensitive. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta, zgodność z normą PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona certyfikatami. Niezależnej Jednostki Notyfikowanej. Zgodność z normą ISO 11607-1.do sterylizacji, odporny na przetarcie,
2.1. | 100cm x 100cm / w opakowaniu 250 sztuk |  | opakowań | 60 | [7 empty] | 1 arkusz
2.2. | 75cm x 75cm / w opakowaniu 250 sztuk |  | opakowań | 10
2.3. | 50cm x 50cm / w opakowaniu 500 sztuk |  | opakowań | 24
3. | Torebka posterylizacyjna, z foli odpornej na uszkodzenia/ przedarcia, zamykająca się taśmą samoprzylepną.
3.1. | 200mm x 300mm |  | szt. | 2500 | [7 empty] | 1 szt.
3.2. | 300mm x 500mm |  | szt. | 1100
3.3. | 400mm x 760mm |  | szt. | 250
4. | Torebka papierowo-foliowa,zgrzewalna z zakładką
4.1. | 100mmx40mmx300mm |  | szt. | 8100 | [7 empty] | 1 szt.
4.2. | 75mmx30mmx250mm |  | szt. | 8000
5. | Test kontroli mycia w myjni maszynowej w postaci aluminiowej blaszki / w opakowaniu 100 sztuk |  | opakowań | 17 | [7 empty] | 1 szt.
6. | Testy do kontroli mycia w myjni ultradźwiękowej, wskaźnik umieszczony na aluminiowej płytce/ w opakowaniu 50 sztuk |  | opakowań | 31 | [7 empty] | 1 szt.
7. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1. / w opakowaniu 500 sztuk testów |  | opakowań | 11 | [7 empty] | 1 szt.
8. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV do kontroli sterylizacji parą wodną w parametrach 121 stopni w czasie 20 minut i 134 stopnie w czasie 7 minut, posiadający oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. Liniowe ułożenie wskaźnika. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1 / w opakowaniu 500 sztuk testów |  | opakowań | 13 | [7 empty] | 1 szt.
9. | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do inkubatora ATTEST TM do pary wodnej - model 131, firmy 3M, wielkość fiolki wys. 4,5cm śred. 7 -8 mm. Etykiety łatwe do odklejenia. |  | szt.. | 500 | [7 empty] | 1 szt.
10. | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do inkubatora ATTEST TM do tlenku etylenu - model 131, firmy 3M, wielkość fiolki wys. 4,5cm śred. 7 -8 mm. Etykiety łatwe do odklejenia. |  | szt.. | 300 | [7 empty] | 1szt.
11. | Naboje gazowe do sterylizacji GS-2100G do modeli 4 I 5 XL. Zawartość naboju 100 g i 99,90 tlenku etylenu. Pakowane po 12 sztuk. Bezpłatny odbiór pustych opakowań przez Wykonawcę. |  | szt.. | 350
12. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej szer. 1,9mm do 25 mm, dł. 50m do 55 m. |  | rolka | 200 | [7 empty] | 1 szt.
13. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do tlenku etylenu szer. 1,9mm do 25 mm, dł. 50m do 55 m. |  | rolka | 3
14. | Jednorazowy gotowy pakiet Bowie Dick. Napisy w języku polskim na karcie testowej. |  | szt. | 1600 | [7 empty] | 1 szt.
| RAZEM: | X | X | X

## część nr 3
CZĘŚĆ 3 - MATERIAŁY DO STERYLIZACJI | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | ilość wymaganych próbek
1. | Koperty A4 do archiwizacji dokumentów sterylizacji. Oryginalne nadruki na obu stronach w kolorze zielonym, Każda strona z przeznaczeniem na jeden sterylizator, miejsca na wklejenie testów o wymiarach 70 x 22 mm, miejsce na wklejenie etykiety o wymiarach 25 x 25 mm, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora. |  | szt. | 900 | [7 empty] | 1 szt.
2. | Etykiety ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej, do metkownicy (metkownica firmy Semigat ETS-BR) |  | rolki | 100 | [7 empty] | 1 szt.
3. | Etykiety ze wskaźnikiem chemicznym do tlenku etylenu, do metkownicy (metkownica firmy Semigat ETS-BR) |  | rolki | 3
4. | Test emulacyjny klasy VI do kontroli sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 stopni w czasie 20 minut i 134 stopni w czasie 7 minut, wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do w/w parametrów. Samoprzylepny na całej powierzchni, długość testu 6,5- 7 cm, szer. 2-2,5 cm. Opakowanie po 250 sztuk |  | opakowań | 48 | [7 empty] | 1 szt.
5. | Test emulacyjny klasy VI do kontroli sterylizacji parą wodną w temperaturze 121 stopni w czasie 15 minut i 134 stopni w czasie 5,3 minuty, wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do w/w parametrów. Samoprzylepny na całej powierzchni, długość testu 6,5 -7 cm, szer. 2-2,5 cm. Opakowanie po 250 sztuk |  | opakowań | 6 | [7 empty] | 1 szt.
| RAZEM: | X | X | X | X