## 1
CZĘŚĆ 1 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Kaniula dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG. Z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli. Sterylizowane EO. Rozmiary: 24G (0,7 x 19mm) przepływ 22ml/min; 22G (0,9 x 25mm) przepływ 36ml/min; 20G (1,1 x 33mm) przepływ 61ml/min; 18G (1,3 x 45mm) przepływ 96ml/min; 16G (1,7 x 50mm) przepływ 196ml/min; |  | szt. | 4000 | [7 empty] | 1
2. | Krótki kolec przelewowy, służący do bezpiecznego przelewania płynów |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
3. | Igła Hubera do długotrwalych wlewów .Igła ze skrzydełkami posiadająca elastyczny gładki system mocowania, dren i zacisk. Rozmiar 20G (0,9 mm) x 20mm |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
4. | Igła Hubera, wyprofilowana igła, zgięta pod kątem, o specjalnym ostrzu w celu zapewnienia żywotności silikonowej membramy. Rozmiar 20G (0,9 mm) x 20mm |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
5. | Strzykawka do portu i igły Hubera o pojemności 10 ml z 0,9% NaCl |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
6. | Zestaw do ekstrypacji żylaków zawierający: -stripper (zgłębnik metalowy) z drutu stalowego, pokryty polimerem tetrafluoroetylenu-peruoropolipropylenu, -uchwyt z polioxymetylenu, -trzy głowice wykonane z polioxymetylenu o średnicy 9,12,15mm, -nakładka do przykręcenia głowic wykonana z polioxymetylenu. |  | szt. | 120 | [7 empty] | 1
7. | Skalpel bezpieczny sterylny z ostrzem wykonanym ze stali węglowej, z mechanizmem zabezpieczającym stanowiącym element składowy systemu, z poręcznym uchwytem zapewniającym precyzyjne cięcie; uchwyt z podziałką centmetrową i calową; możliwość aktywacji jedną ręką; ostrza w rozmiarze od FIG.10 do FIG.25 (do wyboru przez Zamawiającego); mechanizm bezpieczeństwa wykluczający ponowne użycie; aktywacja systemu blokowania ze słyszalnym "kliknięciem" lub sygnałem wizualnym; wizualizacja kierunku blokowania/odblokowania na uchwycie |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1
8. | Igła iniekcyjna G21, 120mm |  | szt. | 2 | [7 empty] | 1
9. | Igła iniekcyjna G20, 70mm |  | szt. | 2 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 2
CZĘŚĆ 2 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Torba na wymiociny, poj. 1500ml, wyskalowana co 100ml, wykonana z transparentnej folii, posiadająca trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy, ze sztywnego tworzywa, posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie. |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
2. | Myjka jednorazowa - rękawica, wymiary 24,5cmX16,5cm(+/-1cm), o grubości min.0,5cm, zaokrąglony, ergonomiczny kształt, zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie, wykonana dwustronnie z podkładów watolinowych 100g/m2 |  | szt. | 50000 | [7 empty] | 1
3. | Dren próżniowy, 2m kompatybilny z wkładami jednorazowymi VacSax, łączący pokrywę wkładu ze źródłem podciśnienia, wykonany z niezaginającego się silikonu. |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
4. | Filtr do ssaka Elite S750, Oxylitre Ltd |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
5. | Szczoteczka jednorazowa sucha |  | szt. | 210 | [7 empty] | 1
6. | Szczoteczka jednorazowa z jdopowidonem |  | szt. | 390 | [7 empty] | 1
7. | Szczoteczka jednorazowa z chlorheksydyną |  | szt. | 210 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 3
CZĘŚĆ 3 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Igła do biopsji cienkoigłowej Chiba z mandrynem oraz z ogranicznikiem wkłucia. Igła znakowana co 1 cm. Rozmiary: 18G x 160mm; 20G x 160mm; 22G x 150mm. |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
2. | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z regulowaną długością cięcia. Rozmiar: 18G x 200mm, 14Gx200mm, 16Gx200mm |  | szt. | 60 | [7 empty] | 1
3. | Igły do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego. Rozmiary: 18G x 70mm; 18G x 50mm; 18G x 45mm |  | szt. | 15 | [7 empty] | 1
4. | Zestaw do drenażu opłucnej, wyskalowana komora na wydzielinę o poj. 1000ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o poj. 1000ml wchodzącym w skład zestawu, sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśiennia dodatniego i wysokiego ujemnego, płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie 0-45cm H20z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania, możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu, gruszka informująca o stanie rozprżenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, montor przecieku powietrza od 1 do 7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, przystosowany do zawieszenia na łóżku, sterylny. |  | szt. | 40 | [7 empty] | 1
5. | Zestaw do toracentezy/paracentezy, z bezpieczną igłą Veresa w zestawie, kranikiem trójdrożnym lub zaworem jednokierunkowym |  | szt | 30 | [7 empty] | 1
6. | Igła Veressa |  | szt | 20 | [7 empty] | 1
7. | Łącznik kątowy do kanistra |  | szt | 30 | [7 empty] | 1
8. | Dren do drenażu opłucnej, sztywny, z mandrynem. Rozmiar CH24, CH28, CH32 |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 4
CZĘŚĆ 4 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Maska tlenowa z workiem, dla dorosłych,przeznaczona do podawania tlenu, do wysokiej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu. Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: L, XL |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1
2. | Maska tlenowa z workiem, dla dzieci, przeznaczona do podawania tlenu, do wysokiej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu. Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: S, M |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
3. | Maska tlenowa dla dorosłych,przeznaczona do podawania tlenu, do średniej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: L, XL |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
4. | Maska tlenowa dla dzieci, przeznaczona do podawania tlenu, do średniej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: S, M, |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
5. | Maska tlenowa dla dorosłych, przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: L, XL, |  | szt. | 600 | [7 empty] | 1
6. | Maska tlenowa dla dzieci, przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długosci 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami. Rozmiar: S, M, |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
7. | Maski tlenowe do tracheostomii |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 5
CZĘŚĆ 5 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Szkiełka podstawowe, opakowanie 50 szt. |  | op. | 10 | [7 empty] | 1
2. | Kieliszki do leków, plastikowe, objętość 25ml |  | szt. | 150000 | [7 empty] | 1
3. | Pojemnik na zużyte igły, z dobrze umocowaną przykrywką do zamknięcia, plastikowe, z etykietą do opisu
3.1 | 2,0l - o okrągłej podstawie, stabilne, o średnicy pokrywy min. 13cm |  | szt. | 1800 | [7 empty] | 1
3.2 | 0,7l - o okrągłej podstawie, stabilne |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
3.3 | 0,7l - płaskie |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
4. | Szpatułki laryngologiczne - drewniane |  | szt. | 20000 | [7 empty] | 1
5. | Szpatułki laryngologiczne z tworzywa niesterylne |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
6. | Patyczki z wacikiem |  | szt. | 1200 | [7 empty] | 1
7. | Pęseta jednorazowa, plastikowa, sterylna |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
8. | Koc termoizolacyjny rozm. 210 x 160cm |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
9. | Pojnik dla chorych |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
10 | Pojemnik na wycinki; plastikowe, z zakręcanym wieczkiem, objętość:
10.1 | 30-35ml |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 1
10.2 | 100-120ml |  | szt. | 700 | [7 empty] | 0
10.3 | 250ml |  | szt. | 300 | [7 empty] | 0
10.4 | 500ml |  | szt. | 200 | [7 empty] | 0
10.5 | 1000ml - w formie wiaderka (ew.słoja) |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
10.6 | 2000ml - w formie wiaderka (ew.słoja) |  | szt. | 20 | [7 empty] | 0
10.7 | 3000ml - w formie wiaderka (ew.słoja) |  | szt. | 60 | [7 empty] | 0
11. | Kubki plastikowe, przezroczyste 500ml |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1
12. | Szyna na palec 230x20 |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
13. | Szczotka do czyszczenia probówek |  | szt. | 250 | [7 empty] | 1
14. | Urządzenie do usuwania zszywek |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 |  |  | x

## 6
CZĘŚĆ 6 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci z dwustronną powierzchnią wymiany z piankowym wkładem, nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu. Pojemność wewn. 17ml, waga max 5g, zakres objętości oddechowej Vt= 50-1000ml, utrata wilgotności przy Vt 1000ml =max 15,5mg/l |  | szt | 4000 | [7 empty] | 1
2. | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania |  | szt | 200 | [7 empty] | 1
3. | Adapter do szczoteczki z regulacją siły ssania |  | szt | 100 | [7 empty] | 1
4. | Maska anestetyczna - pozbawiona ftalanów oraz PCV. Wykonana z polipropylenu oraz termoplastycznego elastomeru. Transparentna, maski kodowane kolorem kołnierza, dodatkowe pierścienie na korpusie maski zapewniające pewny uchwyt, łącznik 22F, rozmiary 2,3,4,5 |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
5. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, bez ftalanów - biologicznie czysta, wykonana z tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, wkładka przeciw zagryzieniu, barwny kod wkładek, Rozmiar 000, 00, 0, 1, 2, 3 |  | szt | 450 | [7 empty] | 1
6. | Rurki nosowo - gardłowe, pakowane pojedynczo, jednorazowe, rozmiar 6-8,5 |  | szt | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: |  |  |  | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 7
CZĘŚĆ 7 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem z filtrem, do podawania Entonoxu |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 8
CZĘŚĆ 8 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Spodenki/Bokserki jednorazowe do badania kolonoskopowego, wykonane z nieprzeziernej włókniny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, niejałowe |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1
2. | Ubranie operacyjne, komplet (bluza +spodnie), wykonane z tkaniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, niejałowe, Rozmiar: S-XXL |  | szt | 120 | [7 empty] | 1
3. | Majtki jednorazowe przeznaczone do zabiegów operacyjnych,wykonane z włókniny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, niejałowe |  | szt | 1600 | [7 empty] | 1
4. | Rękawice foliowe M |  | szt. | 30000 | [7 empty] | 1
5. | Pokrowce na buty z folii perforowanej |  | szt. | 2000 | [7 empty] | 1
6. | Prześcieradło jednorazowe niesterylne z gumką, włókninowe, szerokość 90cm, długość 200cm, wysokość założenia do 20cm, gramatura min. 25g/m2 |  | szt | 3100 | [7 empty] | 1
7. | Jednorazowy śliniak stomatologiczny 100 szt. w opakowaniu, wiązany z kieszonką |  | op. | 300 | [7 empty] | 1
8. | Prześcieradła jednorazowe bibułowo-foliowe, trzywarstwowe, wchłaniająco-nieprzemakalne, z perforacją pozwalającą odrywać listki o szer. 50-51cm i perforacji 38-50cm, nawój 65m |  | rolka | 400 | [7 empty] | 1
9. | Chusteczki nawilżane w formie rękawicy op. a 8szt. |  | op. | 50 | [7 empty] | 1
10. | Koc włókninowy 210x110, gramatura 60g/m2 |  | szt. | 1900 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 9
CZĘŚĆ 9 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Paski do glukometru bez kodowania - dopuszczalna temperatura otoczenia w której może działać aparat: 5-45 stopni C - bez kodowania, - zakres pomiaru od 10-600 mg/dl, - czas pomiaru- 5 -10 sekund, - możliwość uzyskania próbki krwi z alternatywnych miejsc (np. z palca dłoni, przedramienia), - paski testowe powinny zasysać krew, - wilgotność powietrza 10-93 %, - wielkość próbki minimum 0,6 mikrolitrów, - czas działania baterii średnio rok używania, - wynik pomiaru w odniesieniu do poziomu glukozy w osoczu i surowicy, - wartość hematokrytu od 0-70% .W przypadku pobrania małej kropli krwi, możliwość powtórnego pobrania bez zmiany paska testowego.Firma zobowiązana jest do przeprowadzenia kalibracji / raz na 3 miesiące( termin należy ustalić z dietetykiem). Kalibracja przeprowadzona musi być na plynach kontrolnych i paskach firmy. Firma dostarczy na czas trwania umowy 26 glukometrów. |  | szt. | 32500 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 10
CZĘŚĆ 10 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Papier EKG typ „Ascard” A4/B56, w kratkę, szer. 11,5/25 |  | szt. | 450 | [7 empty] | 1
2. | Papier do KTG HP M – 1911 A, 150 x 100 x 150 |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
3. | Papier do KTG - 8030/40A z zieloną perforacją |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
4. | Papier do KTG sonicaid-meridian, składany, 143mm x 150mm |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
5. | Papier do defibrylatora Cardio Aid MC/CA – 999/ w kratkę, szer. 5cm. |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
6. | Papier składany do defibrylatora ZOLL R Series w opakowaniu tekturowym |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
7. | Papier do printera Mitsubishi K61 |  | szt. | 40 | [7 empty] | 1
8. | Pasta elektrodowa do EKG EVERY |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
9. | Papier do USG Sony UPP210SE |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
10. | Papier do KTG Corometrics4305 (152x90x160) |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
11. | Papier do USG Sony UPP84HG |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
12. | Zestaw do szynowania moczowodów |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
13. | Elektroda do elektrostymulacji Zoll |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
14. | Łącznik gładki |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
15. | Łącznik schodkowy dwustronny wykonany z polipropylenu rozmiar: 6-9/5 i 8-12/6 |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
16. | Nebulizator lekowy – lekki z tworzywa spełniający normy CE, jednorazowy z ustnikiem i drenem łączącym ze źródłem gazu medycznego, kompatybliny do inhalatora Sidestream |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
17. | Ustnik do inhalatora Sidestream |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
18. | Kaniula Floswitch |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
19. | Zestaw do płukania żołądka rozmiar M -L |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
20. | Cewnik do karmienia CH6-CH8 |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
21. | Elektrody noworodkowe o średnicy 25mm wykonane z tkaniny nie podrażniającej skóry. Powierzchnia w pełni pokryta hydrożelem. Elektroda repozycjonowalna. Opakowanie 3 szt |  | op. a 3 szt | 60 | [7 empty] | 1
22. | Strzykawka 3-częściowa BD Plastipak, lub o porównywalnej jakości, z końcówką koncentryczną Luer-Lok o pojemności 50 ml(60ml). Jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu. Cylinder i tłok strzykawki wykonane z polipropylenu, natomiast uszczelniacz tłoka z gumy syntetycznej. Substancja natłuszczająca -olej silikonowy. |  | szt. | 780 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 11
CZĘŚĆ 11 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Przyrząd do przetaczania płynów, kompatybilny z pompą infuzyjną MEDIMA |  | szt. | 450 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 12
CZĘŚĆ 12 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Testy do diagnostyki pęknięcia błon płodowych szybki test paskowy do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych test immunochromatograficzny przeznaczony do diagnostyki in vitro w wymazach z pochwy, test identyfikujący 1 marker: białko wiążące czynnik wzrostu podobny do insuliny- IGFBP-1, odczyt wyniku po 10 min, maksymalnie do 15 min, czułość testu 92,2 %- 100%, swoistość testu 93,1 %-100% |  | szt. | 2 | [7 empty] | 1
2. | Szybki test immunochtomatograficzny, kasetkowy do wykrywania wirusa RSV w wymazach, popłuczynach i aspiratach z nosa.Test powinien służyć tylko do użytku profesjonalnego do diagnostyki in vitro. |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
3. | Szybki test immunochromatograficzny,kasetkowy do bezpośredniego, jakościowego wykrywania antygenów wirusa grypy A i B w próbkach wymazów z nosa lub nosogardła, popłuczynach lub aspiratach z nosa. ● Czułość analityczna testu: -Influenza A: A2/Aichi/2/68(H3N2), 2,3×103/test -Influenza B: Hong Kong 5/72, 3,5×103CEID50/test |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
|  | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 13
CZĘŚĆ 13 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ścięcia ostrza, na opakowaniu zbiorczym oraz na pojedynczym opakowaniu igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Rozmiary: 0,45 x 12mm; 0,45 x 22mm; 0,50 x 19mm; 0,50 x 25mm; 0,60 x 30mm; 0,70 x 30mm; 0,80 x 16mm; 0,80 x 40mm; 0,90 x 40mm. opakowanie 100szt. Wszystkie igły pozycja 1-5 - jeden producent |  | op. | 650 | [7 empty] | 1
2. | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ścięcia ostrza, na opakowaniu zbiorczym oraz na pojedynczym opakowaniu igły ma znajdować się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO. Rozmiary: 1,1 x 25mm; 1,1 x 40mm; 1,1 x 50mm; 1,2 x 40mm. opakowanie 100szt. |  | op. | 1000 | [7 empty] | 1
3. | Igła jednorazowa specjalna, długa dla osób otyłych, rozmiary: 0,7x50mm, 0,8x50mm, 0,9x50mm. Opakowanie 100szt. |  | op. | 10 | [7 empty] | 1
4. | Igła j.u., do pobierania leków z fiolek, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, sterylizowana EO. Rozmiary: 1,2 x 30mm; 1,2 x 40mm. |  | op. | 50 | [7 empty] | 1
5. | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i rozmiar na pojedynczej sztuce. Sterylizowane EO. Rozmiary: 0,33 x 10mm; 0,33 x 12mm lub 0,33 x 12,7mm; 0,30 x 8mm. Opakowanie 100szt. |  | op. | 45 | [7 empty] | 1
6. | Igła ze strzykawką do tuberkuliny 1ml. Skala co 0,01ml. Rozmiary: 0,45 x 12mm; 0,50 x 16mm. Opakowanie 100szt. |  | op. | 20 | [7 empty] | 1
7. | Strzykawki jednorazowego użytku luer (trzyczęściowa), z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, wyraźna, czarna skala pomiarowa z tłokiem zakończonym uszczelką gumową( ciemną). Rozmiary:
8. | 2ml |  | op. | 50 | [7 empty] | 1
9. | 5ml |  | op. | 20 | [7 empty] | 0
10. | 10ml |  | op. | 20 | [7 empty] | 0
11. | 20ml |  | op. | 200 | [7 empty] | 0
12. | Strzykawki jednorazowego użytku luer (dwuczęściowa), z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, wyraźna, czarna skala pomiarowa. Wykonana z kopolimeru etylenowo-propylenwego, z rozszerzoną skalą Rozmiary:
13. | 2ml |  | op. | 350 | [7 empty] | 1
14. | 5ml |  | op. | 300 | [7 empty] | 0
15. | 10ml |  | op. | 400 | [7 empty] | 0
16. | 20ml |  | op. | 500 | [7 empty] | 0
17. | Strzykawka j.u., do pompy infuzyjnej, 50ml, trzyczęściowa, z tłokiem zakończonym uszczelką gumową (ciemną), wyraźna skala pomiarowa po obu stronach strzykawki. Opakowanie 85szt. |  | szt. | 7000 | [7 empty] | 1
18. | Strzykawka j.u., cewnikowa, 100ml, trzyczęściowa, z tłokiem zakończonym uszczelką gumową (ciemną), wyraźna skala pomiarowa po obu stronach strzykawki. Opakowanie 100szt. |  | szt. | 2400 | [7 empty] | 1
19. | Strzykawka 50ml, luer-lock, trzyczęściowa, bursztynowa, polipropylenowa, dwustronna skala pomiarowa z tłokiem zakończonym uszczelką gumową. Opakowanie 85szt. |  | szt. | 2800 | [7 empty] | 1
20. | Igły do nakłuć lędźwiowych z przeźroczystym uchwytem lock, uchwyt mandrylu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Rozmiary: G22/40mm(0,7), G20/75mm(0,9). |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
21. | Igły do nakłuć lędźwiowych z przeźroczystym uchwytem lock, uchwyt mandrylu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru. Rozmiary: G22/90mm(0,7) ; G20/90mm(0,9) ; G18/88mm(1,3), 25G/88mm(0,5), 26G/88mm(0,45) |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
22. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna. Rozmiary: 25G/88mm, 26G/88mm, 27G/88mm, |  | szt. | 1650 | [7 empty] | 1
23. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i leków światłoczułych, pozbawiony ftalanów co ma być potwierdzone oświadczeniem producenta. Bursztynowa komora i dren. Długość drenu 150cm-180cm, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier. |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
24. | Przyrząd do przetaczania krwi TS, długość drenu 150cm-180cm, pozbawiony ftalanów co ma być poświadczone oświadczeniem producenta, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier. |  | szt. | 1400 | [7 empty] | 1
25. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,długość drenu 150cm-180cm, końcówka Luer-Lock, z długą elastyczną komorą kroplową, o długości min. 60mm (część przezroczysta), niezawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik. Pozbawiony PVC co ma być poświadczone oświadczeniem producenta, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier. |  | szt. | 45000 | [7 empty] | 1
26. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się, z zabezpieczonymi końcami, sterylny,bursztynowy, dren o średnicy wew. 1,24mm |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 1
27. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł 200cm do 240cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się, z zabezpieczonymi końcami, sterylne, dren o średnicy wew. 1,24mm |  | szt. | 2700 | [7 empty] | 0
28. | Kaniula dożylna obwodowa PTFE, wykończona korkiem standardowym, jałowa, apirogenna, nietoksyczna z kontrastem RTG (2linie RTG), z kodem identyfikacyjnym, z zaworem do iniekcji, z filtrem hydrofobowym. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. Na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności. Rozmiary: 14G(2,1 x 45mm) przepływ 270ml/min; 16G(1,7 x 45mm) przepływ 180ml/min; 17G(1,5 x 45mm) przepływ 125ml/min; 18G(1,3 x 45mm) przepływ 90ml/min; 20G(1,1 x 32mm) przepływ 60ml/min; 22G(0,9 x 25mm) przepływ 36ml/min; 24G(0,7 x 19mm) przepływ 20ml/min; 26G(0,62 x 19mm) przepływ 13ml/min. Opakowanie 50szt. |  | szt. | 18500 | [7 empty] | 1
29. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu,bez portu bocznego, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG), z kodem identyfikacyjnym, z filtrem hydrofobowym. Wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiania przypadkowemu zakłuciu. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. . Rozmiary: 14G-pomarańczowa (2,1 x 45mm) przepływ 305ml/min; 16G-szara (1,7 x 45mm) przepływ 200ml/min; 18G-zielona (1,3 x 45mm) przepływ 95ml/min; 20G-różowa (1,1 x 32mm) przepływ 65ml/min; 22G-niebieska (0,9 x 25mm) przepływ 36ml/min; 24G-żółta (0,7 x 19mm) przepływ 23ml/min; Opakowanie 50szt. |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
30. | Koreczki do kaniul Luer. Opakowanie 100szt. Ten sam producent co pozycja 28-29 |  | szt. | 15000 | [7 empty] | 1
31. | Kranik trójdrożny Luer Lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej, sterylizowany EO. Kraniki w kolorach biały, niebieski, czerwony). Opakowanie 50szt. |  | szt. | 2500 | [7 empty] | 1
32. | Bezigłowy łącznik dostępu żylnego typu Luer, odporny na lipidy i cytostatyki. Wymagana ilość aktywacji 600, do 7 dni, objętość wypełnienia 0,085ml, natężenie przepływu 312ml/min, sterylizowany tlenkiem etylenu. Ten sam producent co pozycja 33-34 |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
33. | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer Lock, z zaciskaczami na drenach, odporny na lipidy i cytostatyki. Zawór wykonany z kopoliestru, Wymagana ilość aktywacji 500, do 7 dni, objętość wypełnienia 0,35ml, natężenie przepływu 143-145ml/min, długość 10cm, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
34. | Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer Lock, z zaciskaczami na drenach, odporny na lipidy i cytostatyki. Zawór wykonany z kopoliestru, Wymagana ilość aktywacji 500, do 7 dni, objętość wypełnienia 0,42ml, natężenie przepływu 143-145ml/min, długość 10cm, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
35. | Kaniula 26G dla dzieci i noworodków 0,6x19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Przepływ min. 13ml/min. Pozycja 35-37 - jeden producent. |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
36. | Kaniula 24G dla dzieci i noworodków 0,7x19mm wykonana z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Przepływ min. 13ml/min |  | szt. | 1700 | [7 empty] | 1
37. | Kaniula 22G 0,9x25mm posiadająca port boczny z zastawką antyzwrotną. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli. Przepływ min. 31ml/min |  | szt. | 1500 | [7 empty] | 1
38. | Przyrząd do przetaczania płynów kompatybilny z pompą infuzyjną AP31 ASCOR |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
39. | Plaster do wenflonu z okienkiem |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1
40. | Strzykawka 100ml cewnikowa z łącznikiem |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 |  |  | x

## 14
CZĘŚĆ 14 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Cewnik zewnętrzny 2-częściowy z przylepcem hydrokoloidowym (lateksowy), rozmiar – Ø 30 ; Ø 35 |  | szt. | 750 | [7 empty] | 1
2. | Worek stomijny, typ SENSURA, otwarty, z okienkiem, 15-43mm, opakowanie a 10szt. |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
3. | Worek stomijny, typ ALTERNA plus Hide Away, otwarty, jednoczęściowy, z zamknięciem na rzep, 12-70mm, opakowanie a 30szt. |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 15
CZĘŚĆ 15 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Filtr antybakteryjny - Medline |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
2. | Zestaw wymienny do ssaka Res-Q-Vac dla dorosłych |  | szt. | 3 | [7 empty] | 1
3. | Zestaw wymienny do ssaka Res-Q-Vac pediatryczny |  | szt. | 1 | [7 empty] | 1
4. | Mikrokuweta do oznaczania poziomu glukozy we krwi dla noworodka |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
5. | Nawilżacz do koncentratora tlenu |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
6. | Bezpieczne nakłuwacze do pobierania krwi kapilarnej. Rozmiar: 21G, 26G, 28G |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1
7. | Zgłębnik żołądkowy silikonowany,miękki, elastyczny posiadający zwężoną końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Posiadający znacznik głębokości zatyczkę cewnikową oraz linię kontrastująca w RTG. Długość 1200mm, Rozmiar: CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, CH26 |  | szt | 300 | [7 empty] | 1
8. | Jednorazowa elektroda endokawitarna, do czasowej stymulacji serca. Rozmiar: FG/CH6 dł. 125cm |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
9. | Okularki ochronne do fototerapii bilirubinowej noworodków – Posey lub równoważne, tj. Wykonane z miękkiej tkaniny bawełnianej, nie przepuszczającej promieniowania UV, przeznaczone do stosowania jednorazowego podczas kuracji jednego dziecka. Zapinane na paski z rzepem, umożliwiające dopasowanie do obwodu główki, w tym jeden pasek przechodzący przez górę główki. Rozmiry: 20-23(24)cm,23-34cm,30-35cm |  | szt. | 60 | [7 empty] | 1
10. | Worek do dobowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy. Posiadający skalę pomiatową co 100 ml oraz zastawkę antyzwrotną. Dren o długości 90 cm odporny na załamywanie i skręcanie, zakończony uniwersalnym łącznikim schodkowym zabezpieczonym zatyczką. Worek z zaworem spustowym typu push - pull oraz wzmocnionymi otworami na wieszak. Pojemność worka 2000 ml. Sterylne. |  | szt. | 4500 | [7 empty] | 1
11. | Worek do zbiórki moczu 2000 ml z portem - Wykonany z mocnej foli, podwójny zgrzew . Otwory na wieszak, skala co 100 ml, dren o długości 90 cm zakończony łącznikiem schodkowym i zabezpieczony nasadką. Port do pobierania próbek moczu umieszczony na końcu drenu. Opakowanie folia/folia. Opakowanie zbiorcze maks.100 szt. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr. serii i daty ważności. |  | szt. | 500 | [7 empty] | 1
| RAZEM: |  | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 16
CZĘŚĆ 16 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Sterylna osłona na głowicę USG rozmiar: 12x244cm w zestawie ze sterylnym żelem do USG w saszetce |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 17
CZĘŚĆ 17 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem Hamilton, jednorazowy, w komplecie z czujnikiem przepływu. Długość 180cm |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 18
CZĘŚĆ 18 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintergrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw do monitorów kompatybilny z kablami Datex/Ohmeda/BD typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 19
CZĘŚĆ 19 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Cewnik dotętniczy zakładany metodą Seldingera rozmiar 3Fr/6cm |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
2. | Cewnik dotętniczy zakładany metodą Seldingera rozmiar 4Fr/10cm |  | szt. | 40 | [7 empty] | 0
3. | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego
3.1 | wprowadzany przez rurkę intubacyjną |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
3.2 | wprowadzany przez bronchoskop |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
4. | Cewnik czteroświatłowy przecibakteryjny wykonany z mieszaniny poliuretanu i jonów srebra, 8,5Fr (światła 16G,14G,18G,18G). Skład: cewnik 4światłowy wytrzymały na wysokie ciśnienia, igła punkcyjna 18G/70mm, kaniula 18G/70mm, prowadnik J 0,8mm/600mm, rozszerzacz, strzykawka 5ml, skalpel, podwójne skrzydełko mocujące, 4koreczki. Długość 16cm, 20cm. |  | szt. | 240 | [7 empty] | 1
5. | Wszczepialny port tytanowy(komora i obudowa) o wysokości 11mm i ciężarze 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm, z zestawem do wprowadzania. Skład: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml, cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną iglą punkcyjną z systemem BLS w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz strzykawką 10ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik LuerLock do wypełnienia odłączalnego cewnika. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000nakłuć. |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
6. | Rampa 3kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeżroczysta na całej długości, co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzykow powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. sterylizowana EO |  | szt. | 40 | [7 empty] | 1
7. | Rampa 5kranikowa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeżroczysta na całej długości, co pozwala wykryć ewentualną obecność pęcherzykow powietrza. Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. sterylizowana EO |  | szt. | 60 | [7 empty] | 1
8. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek, butelek, o ergonomicznym kształcie, posiadający ostry kolec wprowadzany do fiolki, butelki, z końcówką LuerLock z zintegrowaną osłoną zabezpieczającą końcówkę LuerLock przed kontaminacją, z komorą z samodomykającą się zatyczką w kolorze zielonym, zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie, z filtrem bakteryjnym 0,45µ, o bardzo małej przestrzeni martwej, kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, sterylny, opakowanie typu folia-papier |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
9. | Prowadnica do wkłuć centralnych,0,88mm x 70mm |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 20
CZĘŚĆ 20 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Aplikator do nosa kompatybilny z inhalatorem Medineb, dla dorosłych i dla dzieci |  | szt. | 60 | [7 empty] | 1
2. | Nebulizator lekowy kompatybilny z inhalatorem Medineb |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
| RAZEM: |  | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 21
CZĘŚĆ 21 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Cewnik fogarty'ego - cewnik naczyniowy jednokanałowy do embolektomii wykonany z termoplastycznego PVC, kolor cewnika informujacy o wymiarze, faktyczny rozmiar cewnika po napełnienu balonu zgodny z rozmiarem nominalnym w skali F, zwiększenie rozmiaru o 1 F, symetryczne napełnianie się balonika, zakończony na jednym końcu balonem a na drugim portem, przez który podaje się NaCl 0,9 % do jego wypełnienia. Rozmiary: CH3, CH4, CH5 |  | szt. | 25 | [7 empty] | 1
2. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Rozmiar: CH12 skład zestawu: cewnik bezbalonowy, igła rozrywalna, skalpel, element mocujący |  | szt. | 5 | [7 empty] | 1
3. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych: -koszulka z zastawką 6F x 11 cm, -prowadnik 035˝ x 40 cm -rozszerzacz 6F x 18 cm, -igła prosta 18G x 7 cm,-kranik trójdrożny, rozszerzacz 6Fx18cm, -igła prosta 18GX7cm, kranik trójdrożny |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych typ Quincke, rozmiar 26G/130mm, 27G/130mm, |  | szt. | 45 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 22
CZĘŚĆ 22 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Touchy 18G/8cm kodowanej kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnika odpornego na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, strzykawki niskooporowej z końcówką luer slip, 10 ml, zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika, zatrzaskowy system mocowania do skóry pacjenta typu lockit plus z przeźroczystą sztywną płaską cześcią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną. |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
2. | Igła Tuohy 16G/8cm kodowana kolorem, ze z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
3. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, z rurką z odsysaniem znad mankietu, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzywkaką do identyfikacji tchawicy z prowadnicą Seldingera, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera Rozmiar: CH7, CH8, CH9 |  | szt. | 25 | [7 empty] | 1
4. | Linia do ogrzewania płynów infuzyjnych do aparatu Hotline przepływ 50ml/godz. |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
5. | Ratunkowy zestaw do konikotomi Z igłą Veressa |  | szt. | 3 | [7 empty] | 1
6. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej w sytemie Seldingera. Zestaw zawiera: Igła wprowadzającą 16G, prowadnica 50cm, rozszerzacz 14Fr, dren opłucnowy 12Fr/30cm, zastawka, kranik i łącznik LuerLock |  | szt | 40 | [7 empty] | 1
7. | Rurka tracheotomijna Bivona 8mm |  | szt | 5 | [7 empty] | 1
| RAZEM: |  | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 23
CZĘŚĆ 23 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, z odsysaniem znad mankietu, z ruchomym szyldem,dwie tasiemki w opakowaniu, dren boczny odsysający, Rozmiar: 5,0 - 10,0, |  | szt. | 80 | [7 empty] | 1
2 | Opaski mocujące, tracheostomijne wykonane z miekkiego i delikatnego tworzywa. Długość opaski min. 45 cm, z możliwością regulacji długości, szerokość 3,5 cm, sterylna , pakowana pojedynczo. |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1
3 | Prowadnica do rurek intubacyjnych
4 | Prowadnica do rurek intubacyjnych do ukształtowania, jednorazowego użytku. Metal pokryty tworzywem medycznym, nie przyklejającym się do powierzchni rurki intubacyjnej, miękki, delikatny, nie powodujący urazów. Jałowa, pojedyńczo pakowana, Rozmiar: śr. zewn. / długość 1,9 mm/ 230 mm 2,0 mm/ 230 mm 2,2 mm/ 230 mm 3,0 mm/ 340 mm 4,0 mm/ 340 mm 4,0 mm/ 600 mm 5,0 mm/ 370 mm 5,0 mm/ 600 mm |  | szt | 30 | [7 empty] | 1
5 | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowego użytku, zagięta, elastyczna, giętka, wewnątrz plecionka z włókna pokryta żywicą medycznego tworzywa sztucznego. Rozmiar: śr. zewn. / długość 3,3 mm/ 600 mm 3,3 mm/ 800 mm 5,0 mm/ 600 mm 5,0 mm/ 800 mm |  | szt | 10 | [7 empty] | 1
6 | Prowadnica z kanałem do wentylacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości, z kanałem wewnętrznym, jałowa, jednorazowego użytku, z prostym końcem. Rozmiar: śr. zewn. / długość 3,3 mm/ 830 mm 5,0 mm/ 830 mm 6,0 mm/ 830 mm |  | szt | 20 | [7 empty] | 1
7 | Prowadnica z kanałem do wentylacji, elastyczna, wzmocniona na całej długości, z kanałem wewnętrznym, jałowa, jednorazowego użytku, zagiętym końcem. Rozmiar: śr. zewn. / długość 3,3 mm/ 830 mm 5,0 mm/ 830 mm 6,0 mm/ 830 mm |  | szt | 10 | [7 empty] | 1
8 | Maska krtaniowa silikonowa, przezroczysta, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa; jednorazowego użytku składająca się z delikatnego, pozbawionego nierówności i ostrych krawędzi mankietu, rurki wygiętej łukowato, zabezpieczona przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, Oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone jest na tubusie baloniku kontrolnym, rozmiar: CH2,5; CH3; CH4; CH5. |  | szt | 40 | [7 empty] | 1
9 | Rurka intubacyjna zbrojona CH7-9 |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
10 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, bez ftalanów, z miękkimi końcówkami donosowymi, długość drenu 2,1m |  | szt. | 1200 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 24
CZĘŚĆ 24 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Rurka tracheotomijna CFS SHILEY. Skład zestawu:wielorazowa kaniula wewnetrzna, 15 mm łącznik rurki z obrotową podstawą, , wielorazowa kaniula wewnwtrzna z łącznikiem niskoprofilowym, wielorazowa kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowym zamk?, obturator ułatwiający wprowadzenie. Rozmiary: 6CFS: śred. wew.6,4mm; zew.10,8mm; dł.76mm; 8CFS: śred. wew.7,6mm; zew.12,2mm; dł.81mm; 10CFS: śred.wew.8,9mm; zew.13,8mm; dł.81mm |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
2. | Filtr oddechowy,bakteryjno - wirusowy, sterylny, port kapno, skuteczność filtracji powyżej 99,999%, masa do 28 g, przestrzeń martwa 51ml, wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci i elektrostatyczna warstwa filtrująca. wydajność nawilżania przy VT= 500ml min. 33 mg/1. utrata wilgotności 6mg H2O/l przy Vt 500ml |  | szt | 6000 | [7 empty] | 1
3. | Filtr bakteryjno-wirusowy dla dzieci z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny warstwa filtrująca - skuteczność filtracji 99,99%. Objętość martwa max 30 ml, wydajność nawilżania 31mg/l przy Vt 250 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O przy Vt 75 ml, waga 21, port kapno |  | szt | 100 | [7 empty] | 1
4. | Łącznik karbowany, jednorazowego użytku, sterylny, łącznik połączony z podwójnie obrotowym kolankiem z portem do odsysania z elastyczną zatyczką, możliwość wprowadzenia bronchoskopu, rozciągalny, |  | szt | 2200 | [7 empty] | 1
5. | Obwód oddechowy z PVC do respiratora dla dorosłych, jednorazowy, skład zestawu: 2 rury o gładkich powierzchniach wewn. z końcówkami 22mm, o dł. min. 150 cm, końcówki rur typu flex, złącza Y, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt | 300 | [7 empty] | 1
6. | Linie do próbek gazu do kapnografu |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
7. | Nawilżacze Respiflo do inhalacji z adaptorem 500ml |  | szt. | 165 | [7 empty] | 1
8. | Zestaw przeciwmgielny typu Fred Anti-Fog Kit X20 |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
9. | Rurka intubacyjna bez mankietu, wykonana z termoczułego materiału z oczkiem Murphiego i nitką RTG wzdłuż całej rurki, bez lateksu, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru w min. 2 miejscach, czytelna skala głębokości, 2 oznaczenia głębokości intubacji nad mankietem Rozmiary: 2,0 - 4,5 |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
10. | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, wykonana z termoczułego materiału z oczkiem Murphiego i nitką RTG wzdłuż całej rurki, bez lateksu, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru w min. 2 miejscach, czytelna skala głębokości, 2 oznaczenia głębokości intubacji nad mankitem Rozmiary: 5,0 - 10,0 |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
11. | Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika 58 cm, rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylny, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera DEHP. |  | szt. | 700 | [7 empty] | 1
12. | Nebulizator jednorazowy efektywnie rozpylający lek do obwodu oddechowego respiratora. Złącza 22F/22M-15F. Nebulizator z drenem tlenowym 200cm. |  | szt. | 70 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 25
CZĘŚĆ 25 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Hipoalergiczny spray do usuwania opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców, na bazie siloksanów, bez zawartości alkoholu, propanu, butanu, substancji zapachowych i konserwantów, opakowanie 50ml |  | op. | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 26
CZĘŚĆ 26 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Obwód oddechowy do respiratora, jednoramienny, przewód karbowany o średnicy 22mm, z funkcją QuickConnect, z zastawką wydechową |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
2. | Obwód oddechowy do respiratora, jednoramienny, przewód karbowany o średnicy 15mm, z funkcją QuickConnect, z zastawką wydechową |  | szt. | 10 | [7 empty] | 0
3 | Filtr do respiratora |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 27
CZĘŚĆ 27 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Worki białe(ewentualnie inny kolor, nie czarne) zapinane na zamek do przewożenia zwłok, wykonane z grubej folii |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1
2. | Wziernik ginekologiczny jednorazowy, Rozmiar: XS, S, M, L |  | szt. | 1400 | [7 empty] | 1
3. | Osłonki do głowic USG, pudrowane |  | szt. | 1440 | [7 empty] | 1
4. | Rurki sigmoidoskopowe |  | szt. | 120 | [7 empty] | 1
5. | Kanka doodbytnicza rozm. CH16, CH18, CH24, CH28, CH30 |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
6. | Żel do USG 0,5L |  | szt. | 130 | [7 empty] | 1
7. | Miska nerkowa-jednorazowa |  | szt. | 4200 | [7 empty] | 1
8. | Jednorazowa maszynka Gallant lub o porównywalnej jakości, do golenia okolic intymnych, zakwalifikowana jako wyrób medyczny, ostrze ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcjia rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, wycięcie w uchwycie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru, pakowane indywidualnie. |  | szt. | 2250 | [7 empty] | 1
9. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, Opakowanie: 100szt. |  | op. | 5 | [7 empty] | 1
10. | Opaski identyfikacyjne dla noworodków, kolor niebieski i różowy, Opakowanie: 100szt. |  | op. | 10 | [7 empty] | 1
11. | Wieszak do worków na mocz dwustronny |  | szt. | 400 | [7 empty] | 1
12. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt, wykonane z folie PE oraz przylepca akrylowego, wymiary 180x90 mm,sterylne, anatomiczny wykrój ułatwiający aplikację – dziewczynki i chłopcy, nie odklejające się. |  | szt. | 1600 | [7 empty] | 1
13. | Cewnik urologiczny typ Tiemann, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardościok.76º ShA, powierzchnia satynowa, pakowany folia-papier rozm. 12, 14, 16, 18 |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
14. | Zatyczki do cewników, sterylne, stożkowe poprzecznie prążkowane |  | szt. | 1000 | [7 empty] | 1
15. | Cewnik Foleya dwudrożny, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, balon 3-5ml, plastikowa zastawka, pakowany podwójnie, sterylny,z prowadnicą. Rozmiar: CH6 - CH10 |  | szt. | 60 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 28
CZĘŚĆ 28 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Plaster do mocowania kaniul,wykonany z białej elastycznej włókniny, posiadający wycięcie na port kaniuli,zaokrąglone brzegi, pokryty klejem akrylowym,z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym oraz dołączoną podkładką włókninową, łatwo dopasujący się do ciała, sterylizowany radiacyjnie. Papier pokrywający powierzchnie pokrytą klejem ma być rozdzielny, Rozmiar 6cm x 8cm, opakowanie: 100szt. |  | szt. | 30000 | [7 empty] | 1
2. | Dren tlenowy 2,1m |  | szt. | 450 | [7 empty] | 1
3. | Probówka do pobierania wydzieliny oskrzelowej, naklejka, pojemność 10-20 ml, sterylna |  | szt. | 450 | [7 empty] | 1
4. | Wzierniki do otoskopu, końcówki jednorazowe wykonane z nietoksycznego materiału, kompatybilne z wszystkimi modelami Otoskopu Welch Allyn. Rozmiar: Pediatric tip, Adult tip |  | szt. | 612 | [7 empty] | 1
5. | Nawilżone chusteczki do toalety ciała bez użycia wody. Opakowanie : 10szt. |  | op. | 300 | [7 empty] | 1
6. | Zaciskacze do pępowiny z zatrzaskiem (przy zamknięciu słyszalny odgłos zatrzasku). Sterylne, dobrze zapinające się, nie mogą być przejrzyste. |  | szt. | 700 | [7 empty] | 1
7. | Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej, jednorazowe, niesterylne, o wymiarach dł.: 2,1m, szer.: 1,6m, gramatura min. 25 g/m2, zielone, składane pojedynczo. |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
8. | Fartuch ochronny foliowy z mocnej folii, dopuszczalne fartuchy na rolce, dł. od 150-180cm |  | szt. | 10000 | [7 empty] | 1
9. | Czepek pielęgniarski w kształcie beretu ściągnięty delikatną gumką ,wykonany z cienkiej przewiewnej włóknicy polipropylenowej o gramaturze 17-20g/m2. Dzięki wszytej gumce dokładnie opina głowę. |  | szt. | 3000 | [7 empty] | 1
10. | Fartuch jednorazowy higieniczny ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiący barierę dla cząstek o dobrej przepuszczalności powietrza, nie pylący, rękaw z bawełnianym mankietem w rozmiarach M, L, XL, Kolor zielony, gramatura min.35g/m2 |  | szt. | 600 | [7 empty] | 1
11. | Koszule operacyjne, wiązane na troki w talii i na szyi, rozmiar XXL |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
12. | Koszule operacyjne, zakładana przez głowę, rozmiar XXL |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
13. | Jednorazowy, jałowy fartuch zabiegowy. Gramatura 22g/m2, wykonany z włókniny polipropylenowej. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Poa 2 wszywane troki, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. dodatkowo 2 tasiemki w okolicy karku. szwy wykonane techniką tradycyjnego, pojedynczego szycia. Rozmiar L, XL |  | szt. | 350 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 29
CZĘŚĆ 29 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Chusteczki do czyszczenia głowic USG, nie zawierające w składzie alkoholu, z podajnikiem, opakowanie a 100szt |  | op. | 5 | [7 empty] | 1
2. | Chusteczki do czyszczenia głowic USG, nie zawierające w składzie alkoholu, wkład, opakowanie a 100szt. |  | op. | 10 | [7 empty] | 1
| RAZEM: |  | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 30
CZĘŚĆ 30 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Łyżka laryngoskopowa McIntosh(wygięta), metalowa z plastukowymi elementami CH1-CH4 |  | szt. | 200 | [7 empty] | 1
2. | Łyżka laryngoskopowa Miller (prosta), metalowa z plastikowymi elementami CH0-CH3 |  | szt. | 30 | [7 empty] | 1
3. | Jednorazowa rękojeść bateryjna (z bateriami), średnia |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 31
CZĘŚĆ 31 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Elektroda ekg rozmiar 57x34 mm (z języczkiem) wykonana z pianki poliuretanowej z hydrożelem |  | szt. | 28000 | [7 empty] | 1
2. | Elektroda ekg rozmiar 50x45 mm z(języczkiem) do badań do badań wysiłkowych i holtera. Elektrod z silnym klejem i żelem płynnym. Wykonana z wodoodpornej pianki. |  | szt. | 7000 | [7 empty] | 1
3. | Elektroda ekg rozmiar 35x26 mm (z języczkiem) wykonana z pianki poliuretanowej z hydrożelem |  | szt. | 500 | [7 empty] | 0
4. | Cewnik do odsysania z jednym otworem centralnym i dwa otwory boczne, powierzchnia tzw. „zmrożona”, zabezpieczająca przed przyklejaniem rurki, i o dł. min. 50 cm, z barwnym kodem, atraumatyczne, CH 06-18 |  | szt. | 30000 | [7 empty] | 1
5. | Cewnik Foleya dwudrożny, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, balon 5-10ml, lateksowa zastawka, pakowany podwójnie folia-folia, steryny. Rozmiar: CH12 - CH24 |  | szt. | 3500 | [7 empty] | 1
6. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do pomiaru diurezy, od 1- 7 dni z bezigłowym portem do pobierania próbek, dren o długości min. 115cm, na drenie przesuwalny zacisk, z komorą pomiarową o dokładnej podziałce do 50ml z podziałką co 1 ml, odpowietrznik z filtrem hydrofobowym, przeciwbakteryjnym, z workiem z odpływem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, o pojemności min. 2000ml, z zawieszeniem do łóżka. |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 32
CZĘŚĆ 32 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Jednorazowa kaniula RS prosta do termolezji, 100mm 20G |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
2. | Jednorazowa kaniula RS prosta do termolezji, 100mm 22G |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
3. | Jednorazowa kaniula RS prosta do termolezji, 150mm, 20G |  | szt. | 20 | [7 empty] | 0
4. | Jednorazowa kaniula RS zakrzywiona do termolezji, 100mm, 20G |  | szt. | 150 | [7 empty] | 1
5. | Jednorazowa kaniula RS zakrzywiona do termolezji, 100mm, 22G |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
6. | Elektroda bierna NeuroTerm dyspensyjna |  | szt. | 100 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 33
Część 33 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Obwód oddechowy anestetyczny, rozciągliwy, dla dorosłych, 2x180cm+90cm worek 2L, bez lateksu, zatyczka |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
2. | Obwód oddechowy anestetyczny, rozciągliwy, dla dorosłych, 3x180cm, złącze Y, worek 2L, bez lateksu, |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
3. | Obwód oddechowy do respiratora, rozciągliwy, dla dorosłych, 2x180cm, worek 2L, bez lateksu, zatyczka, kolanko |  | szt. | 50 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x

## 34
CZĘŚĆ 34 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Czujnik do pomiaru rzutu serca FloTrac |  | szt. | 10 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 35
Część 35 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Rurka krtaniowa LT-D zestaw |  | szt. | 1 | [7 empty] | 0
2. | Rurka krtaniowa LT-D, rozmiar CH2-5 |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x

## 36
CZĘŚĆ 36 | [9 empty] | Formularz 2.2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka | Ilość | Ilość jednostek w opakowaniu propornowanym | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość wymaganych próbek
1. | Linia infuzyjna kompatybilna z pompą Alaris |  | szt. | 300 | [7 empty] | 1
2. | Mostek stomijny |  | szt. | 20 | [7 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X | X | X | 0 |  | 0 | X | X | x