ZAŁĄCZNIK NR 4

NLO-3820-07/ZO/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego PRP. Zestaw przeznaczony dla 4 pacjentów, który może być niezależnie użyty poprzez pakowanie każdej próbówki (set) w sterylne opakowanie i oznaczenie odpowiednią liczbą naklejek. Na jeden zestaw – 12 naklejek.

Każdy set musi posiadać gel separujący oraz antykoagulator co pozwoli na podanie PRP do min. 3 godz. po odwirowaniu.

Wykonawca musi zapewnić dostawę zestawów wraz z obsługą i przygotowaniem PRP. Usługa ta musi zostać skalkulowana w cenie zakupu zestawów.

Dostawa towaru następować będzie po uprzednim pisemnym zamówieniu w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.