ZAŁĄCZNIK NR 2

NLO-3820-03/ZO/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Ul. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych w butlach wg. cen zaoferowanych w drodze zapytania ofertowego. Umowa obejmować będzie zarówno dostawę gazów medycznych jak i dzierżawę butli.

Dostawy tlenu odbywać się będą po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Czas dostawy zamówionego tlenu to 3 dni robocze.

Dostawy azotu odbywać się będą po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Czas dostawy zamówionego tlenu to 4 dni robocze.

Pakiet nr 1:

| LP. | NAZWA GAZU/USŁUGI | Poj. butli w litrach | ILOŚĆ NA ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny | 40 | 40 |
| 2 | Tlen medyczny | 10 | 50 |
| 3 | Tlen medyczny | 2 | 20 |
| 4 | Tlen medyczny w butli ze stopu aluminium ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem | 2 | 110 |

| LP. | NAZWA USŁUGI | JM. | ILOŚĆ NA ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz za najem butli do gazów medycznych | butlodzień | 20 000 |
| 2 | Czynsz za najem butli do gazów medycznych ze zintegrowanym na stałe w jednym module reduktorem, manometrem i przepływomierzem | butlodzień | 9500 |
| 3 | Napełnianie butli własnych | szt. | 65 |
| 4 | Transport butli | szt. | 12 |

Pakiet nr 2:

| LP. | NAZWA GAZU/USŁUGI | JM. | Poj. butli w kg. | ZAMAWIANA ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii | kg | 7,5 | 8 |
| 2 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii | kg | 26 | 10 |

| LP. | NAZWA USŁUGI | JM. | ILOŚĆ NA ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz za najem butli do dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii | butlodzień | 1500 |
|  |  |  | RAZEM: |

Pakiet nr 3:

Pakiet nr 3:

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. | Poj. butli w litrach | Ilość butli (opakowań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dinitrogenii oxidum | butla | 10 | 6 |
| 2 | Dinitrogenii oxidum | Butla | 40 | 15 |
| 3 | Dzierżawa butli | Butlo-dzień | x | 3225 |

Pakiet nr 4:

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. | Opakowanie proponowane | Ilość butli (opakowań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon 5.0 | butla | 1,0 op. 5 l | 8 |
| 2 | Dzierżawa butli | Butlo-dzień | 5 l | 5000 |

Pakiet nr 5:

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. | Opakowanie proponowane | Ilość kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azot ciekły | butla | 1,0 op. 1 kg | 1.350 |